Zalącznik do uchwały …………... z dnia ………………………..…….

Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie

Ząbkowice Śląskie, maj 2016

| Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie Telefon: 74 816 53 00 Fax: 74 815 54 45 E-mail: urzad@zabkowiceslaskie.pl WWW: www.zabkowiceslaskie.pl |  |
| --- | --- |

Spis treści

I.	STRESZCZENIE	8

I.1.	Część ogólna opracowania	8

I.2.	Zgodność planu gospodarki niskoemisyjnej z dokumentami strategicznym	8

I.3.	Ogólna charakterystyka gminy	9

I.4.	Opis infrastruktury technicznej	9

I.5.	Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii	10

I.6.	Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2	10

I.7.	Identyfikacja obszarów problemowych	11

I.8.	Działania planowane do 2020 roku	11

I.9.	Finansowanie inwestycji ujętych w planie	12

I.10.	Oddziaływanie na środowisko	12

II.	CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA	13

II.1.	Podstawa opracowania	13

II.2.	Zakres opracowania	13

II.3.	Cel opracowania	14

II.4.	Aspekty organizacyjne i finansowe	15

II.4.1.	Struktura organizacyjna	15

II.4.2.	Budżet i źródła finansowania inwestycji	17

II.4.3.	Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji	17

II.4.4.	Identyfikacja interesariuszy	19

III.	ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI	21

III.1.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi	21

III.1.1.	Strategia „Europa 2020”	21

III.1.2.	Zgodność z dyrektywami UE	22

III.2.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi	23

III.2.1.	Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą  do roku 2016	23

III.2.2.	Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności	24

III.2.3.	Strategia Rozwoju Kraju 2020.	25

III.2.4.	Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej	26

III.3.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi województwa dolnośląskiego.	28

III.3.1.	Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020	28

III.3.2.	Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku	28

III.3.3.	Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego – strefa dolnośląska	30

III.3.4.	Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska	33

III.4.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami powiatu ząbkowickiego	33

III.4.1.	Strategia rozwoju gospodarczego powiatu ząbkowickiego	33

III.5.	Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami gminy Ząbkowice-Śląskie	34

III.5.1.	Strategia Rozwoju Gminy Ząbkowice-Śląskie na lata 2014-2020	34

III.5.2.	Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie	35

IV.	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY	37

IV.1.	Położenie gminy, podział administracyjny	37

IV.2.	Demografia	38

IV.3.	Klimat	39

IV.4.	Mieszkalnictwo	39

IV.5.	Przedsiębiorcy	41

IV.6.	Rolnictwo	41

IV.7.	Leśnictwo	42

V.	OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ	43

V.1.	Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej	43

V.2.	System ciepłowniczy	43

V.3.	System gazowy	52

V.3.1.	Sieć przesyłowa	52

V.3.2.	Sieć dystrybucyjna	53

V.4.	System elektroenergetyczny	54

V.4.1.	Sieć przesyłowa	54

V.4.2.	Sieć dystrybucyjna	56

VI.	CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII	60

VI.1.	Budynki i źródła ciepła	60

VI.1.1.	Ogólna charakterystyka	60

VI.1.2.	Mieszkalnictwo jednorodzinne	60

VI.1.3.	Podsumowanie budownictwa mieszkaniowego	61

(1)	Podsumowanie pozyskanych informacji ankietowych	61

VI.1.4.	Budynki użyteczności publicznej	73

VI.2.	Transport	73

VI.2.1.	Transport ogółem	73

VI.2.2.	Publiczny transport zbiorowy	74

VI.3.	Oświetlenie uliczne	74

VI.4.	Działalność gospodarcza	74

VI.5.	Gospodarka odpadami	75

VII.	WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2	75

VII.1.	Metodyka pozyskania danych	75

VII.2.	Wskaźniki emisji	77

VII.3.	Obliczenia wielkości emisji CO2	78

VIII.	IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH	82

IX.	DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU	84

IX.1.	Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania	84

IX.2.	Planowane działania krótko i długoterminowe	84

X.	FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE	99

X.1.	Środki krajowe	99

X.1.1.	Działania wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	99

X.1.2.	Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i/lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	100

(1)	Program priorytetowy KAWKA	100

(2)	Program priorytetowy: Poprawa efektywności energetycznej. Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych	102

(3)	Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji	102

X.1.3.	Kredyty realizowane przez Bank Ochrony Środowiska	103

(1)	Kredyt na urządzenia ekologiczne	103

X.2.	Środki europejskie	104

X.2.1.	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020	104

X.2.2.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020	105

X.2.3.	Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego	106

X.2.4.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020	107

XI.	ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO	114

XI.1.	Ochrona ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych	114

XI.2.	Zakres oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko	115

XII.	PODSUMOWANIE	116

XIII.	LITERATURA	118

XIV.	Spisy rysunków, tabel i wykresów	120

XIV.1.	SPIS RYSUNKÓW	120

XIV.2.	SPIS TABEL	120

XIV.3.	SPIS WYKRESÓW	122

STRESZCZENIE

## Część ogólna opracowania

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie jest zgodny z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to:

- redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% 
w 2020r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,

- zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

- wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Ząbkowice Śląskie,

- ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 
i mieszkaniowych,

- umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej,

- zwiększenie efektywności energetycznej.

Rozdział zawiera również informacje na temat aspektów organizacyjnych i finansowych wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie. W szczególności definiuje podstawowe informacje na temat:

- Struktury organizacyjnej gospodarki niskoemisyjnej na terenie gminy,

- Wykorzystywanych zasobów ludzkich,

- Budżetu i źródła finansowania inwestycji zawartych w dokumencie,

- Planu wdrażania, monitorowania i weryfikacji.

## Zgodność planu gospodarki niskoemisyjnej z dokumentami strategicznym

Plan gospodarki niskoemisyjnej zachowuje zgodność z dokumentami strategicznymi 
na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. W rozdziale wskazana została zgodność dokumentu z:

- unijnymi dokumentami strategicznymi, do których należą:

  - Strategia „Europa 2020”

  - Dyrektywami UE w zakresie gospodarki niskoemisyjnej,

- krajowymi dokumentami strategicznymi,	do których należą:

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016

  - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

  - Strategia Rozwoju Kraju 2020

  - Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

- dokumentami strategicznymi województwa dolnośląskiego,

- strategicznymi dokumentami powiatu ząbkowickiego,

- dokumentami strategicznymi Gminy Ząbkowice Śląskie.

## Ogólna charakterystyka gminy

W rozdziale scharakteryzowana został ogólna bieżąca sytuacja społeczno-gospodarcza gminy. W szczególności odniesiono się do takich zagadnień jak:

- położenie gminy, podział administracyjny,

- demografia,

- klimat,

- mieszkalnictwo,

- przedsiębiorcy,

- rolnictwo,

- leśnictwo.

## Opis infrastruktury technicznej

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Ząbkowice Śląskie, aktualnych danych przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego. Wskazane elementy infrastruktury technicznej Gminy Ząbkowice Śląskie są obsługiwane przez firmy do których należą:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie systemu ciepłowniczego;

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w zakresie systemu elektroenergetycznego

- Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu w zakresie systemu elektroenergetycznego;

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu w zakresie systemu gazowego,

- PSG SA. w zakresie systemu gazowego.

## Charakterystyka głównych sektorów odbiorców energii

W rozdziale scharakteryzowane zostały sektory wpływające na emisję dwutlenku węgla 
na terenie gminy w odniesieniu do roku bazowego. Opisano wpływ na emisję sektorów 
do których należą:

- budynki i źródła ciepła na terenie gminy, w tym:

  - budownictwo mieszkalne,

  - budynki użyteczności publicznej;

- transport na terenie gminy, w tym:

  - transport ogółem,

  - publiczny transport zbiorowy;

- oświetlenie uliczne na terenie gminy;

- działalność gospodarcza na terenie gminy;

- gospodarka odpadami na terenie gminy.

## Wyniki bazowej inwentaryzacji emisji CO2

W celu określenia stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzono inwentaryzację obejmującą gminę w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

- paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),

- energii elektrycznej,

- energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, określające:

- końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

- końcowe zużycie energii w transporcie,

- inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

## Identyfikacja obszarów problemowych

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 w sektorach:

- Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 1,35% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, przedszkoli, przychodni, budynków administracyjnych, obiektów kulturalnych i  sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami, których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisji dwutlenku węgla;

- Budynków, należących do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 35,70% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących osobny sektor;

- Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 51,30% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, obniżających zużycie emisji

- Oświetlania, dla którego emisja CO2 stanowi 0,65% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu ogółem, dla którego emisja CO2 stanowi 11,00% udziału całkowitej emisji na terenie gminy.

## Działania planowane do 2020 roku

Długoterminowa strategia Gminy Ząbkowice Śląskie do 2020 r. będzie obejmować działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej,

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego,

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy,

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej,

- zwiększeniu efektywności energetycznej,

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 18 688  MWh w okresie 2016-2020,

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 3 396 MWh w okresie 2016-2020,

- Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 10 118 Mg CO2 w okresie 2016-2020.

## Finansowanie inwestycji ujętych w planie

W rozdziale zawarto informacje niezbędne w zakresie finansowania zewnętrznego inwestycji zawartych w planie. Opisano możliwości jakie dają dostępne obecnie na rynku:

- Środki krajowe, w tym pochodzące z:

  - Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

  - Banku Gospodarstwa Krajowego;

  - Banku Ochrony Środowiska.

- Środki europejskie, w tym pochodzące z:

  - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

  - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

  - Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego2014 – 2020

## Oddziaływanie na środowisko

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

# CZĘŚĆ OGÓLNA OPRACOWANIA

## Podstawa opracowania

Podstawą do opracowania tego dokumentu i określenia jego celów były:

- Dyrektywę 3x20, wskazującą na najważniejsze podstawy tego dokumentu:

  - redukcję emisji gazów cieplarnianych,

  - zwiększenie udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,

  - redukcję zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

- Metodologię zawartą w dokumencie pn. PORADNIK Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?

- Wytyczne Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w związku z realizacją Planu gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 Priorytet IX. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Działanie 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Plany gospodarki niskoemisyjnej, ze względu na pozyskanie przez gminę dofinansowanie, które pokrywa 85% kosztów opracowania planu.

- Dokumenty wskazujące na zjawisko emisji obowiązujące na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

- Zapytanie ofertowe stanowiące załącznik do umowy z Wykonawcą.

Zgodnie z wyżej wymienionymi dokumentami Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskiezostał sporządzony przez Wykonawcę w oparciu o dane zawarte             w przygotowanej bazie inwentaryzacyjnej. Jednocześnie odnosi się do celów i zakresów wyznaczonych przez wszystkie z tych dokumentów.

## Zakres opracowania

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskiejest zgodny                         z postanowieniami, przyjętego w 2008 r. przez UE pakietu klimatyczno-energetycznego, którego podstawowe cele to:

- redukcja emisji CO2 o 20% w roku 2020 w porównaniu do 1990 r.,

- wzrost zużycia energii ze źródeł odnawialnych w UE z obecnych 8,5 do 20% w 2020 r.; dla Polski ustalono wzrost z 7 do 15%,

- zwiększenie efektywności energetycznej w roku 2020 o 20%.

Zakres Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie obejmuje m.in.:

- ocenę aktualnego stanu środowiska wraz z identyfikacją obszarów problemowych,

- stworzenie bazy emisji CO2w oparciu o inwentaryzację źródeł ciepła na terenie Gminy,

- wskazanie optymalnych działań i zadań na okres objęty planem,

- monitoring emisji CO2na terenie Gminy,

- określenie poziomu redukcji CO2 w stosunku do roku bazowego,

- określenie redukcji zużycia energii finalnej,

- określenie tendencji zużycia energii ze źródeł odnawialnych,

- plan wdrażania programu z uwzględnieniem jego monitorowania,

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych i ich źródła finansowania.

## Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest m.in.:

Wskazanie działań służących poprawie jakości powietrza w Gminie Ząbkowice Śląskie

W niniejszym opracowaniu zawarto ocenę jakości powietrza w Gminie Ząbkowice Śląskie, poprzez zwrócenie uwagi na problem emisji CO2 oraz określenie działań w zakresie obniżenia jej poziomu. Temat uwzględnia emisję zanieczyszczeń, pochodzącą ze źródeł w obiektach jedno- i wielorodzinnych, budynków użyteczności publicznej oraz udział zanieczyszczeń przemysłowych i komunikacyjnych. Inwentaryzacja źródeł emisji oraz jej analiza umożliwiają wskazanie zadań proponowanych do osiągnięcia założonych celów.

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych 
i mieszkaniowych.

Ułatwienie podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji przemysłowych, usługowych i mieszkaniowych rozumiane jest z jednej strony jako określenie obszarów, w których istnieją nadwyżki w zakresie poszczególnych systemów przesyłowych na poziomie adekwatnym do potrzeb, a z drugiej jako analiza możliwości rozumianych na poziomie rezerw terenowych, wynikających z kierunków rozwoju Gminy Ząbkowice Śląskie.

Umożliwienie maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej.

Istotą maksymalnego wykorzystania energii odnawialnej jest określenie stanu aktualnego, a następnie ocena możliwości rozwojowych. Ważne jest więc podanie elementów charakterystycznych poszczególnych gałęzi energetyki odnawialnej, w tym m.in.: potencjału energetycznego, lokalizacji, możliwości rozwojowych oraz aspektów prawnych.

Zwiększenie efektywności energetycznej.

Założona racjonalizacja użytkowania ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, a także podjęte działania termomodernizacyjne sprowadzają się do poprawy efektywności energetycznej wykorzystania nośników energii przy jednoczesnej minimalizacji szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Założone w planie działania z zakresu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania OZE zakładają osiągnięcie do 2020 roku:

- redukcja emisji CO2 o 7,71% w roku 2020 w porównaniu do 2013 r.,

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych o	0,97% punktu procentowego w roku 2020 w porównaniu do 2013 r.,

- zwiększenie efektywności energetycznej o 5,35%	 w roku 2020 w porównaniu do 2013 r..

## Aspekty organizacyjne i finansowe

### Struktura organizacyjna

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie jest dokumentem strategicznym wyznaczającym kierunki działań i cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, podwyższenia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Najistotniejszym elementem Planu jest etap wdrożeniowy, obejmujący wpisane w harmonogramie inwestycje i zadania, za realizację którego odpowiedzialny jest Burmistrz Ząbkowic Śląski. To na nim spoczywa odpowiedzialność realizowanej polityki ekologicznej Gminy i od realizacji założeń wpisanych do Planu zależy wpływ na życie mieszkańców i środowisko naturalne omawianego obszaru.

Realizacja poszczególnych zadań wskazanych w Planie i Wieloletniej Prognozie Finansowej zostanie każdorazowo poprzedzona stworzeniem szczegółowych planów z wyznaczeniem odpowiedzialnych osób i harmonogramu realizacji. Ponadto, obejmować będzie, jeśli to konieczne, przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko wraz z propozycją działań ograniczających ewentualny, negatywny wpływ. W celu stworzenia niezbędnego nadzoru organizacyjnego i monitoringu działań, możliwe jest powołanie, początkowo jednostki, a docelowo, zespołu koordynującego.

Osoba odpowiedzialna, pełniąca rolę koordynatora, powinna cechować się znajomością problematyki środowiskowej i energetycznej, a także zajmować się systemem zarządzania energią w Gminie. Do jej bezpośrednich zadań, oprócz nadzoru nad realizacją założeń Planu poprzez podmioty zależne, jak i działania Gminy, będzie również współpraca i wsparcie nad inwestycjami przedsiębiorstw, podmiotów niezależnych i działaniami własnymi mieszkańców. Niezbędne jest również aby koordynator systematycznie pozyskiwał i aktualizował informacje dotyczące zużycia energii jak i emisji gazów cieplarnianych we wspólnej bazie dla obszaru Gminy Ząbkowice Śląskie. Dodatkowymi zadaniami koordynatora będzie raportowanie postępów prac związanych z wdrażaniem zapisów Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z monitoringiem dostępności zewnętrznych źródeł finansowania i prowadzeniem akcji informacyjnej wśród mieszkańców.

Niezależnie, wszystkie jednostki podległe Burmistrzowi Ząbkowic Śląskich, powinny uwzględniać zapisy Planu w działaniach przez nie realizowane, a także we wszystkich tworzonych, bądź współtworzonych, dokumentach strategicznych, planistycznych, zapisach prawa lokalnego i wewnętrznych regulaminach czy instrukcjach. Rolą koordynatora będzie prowadzenie regularnych szkoleń i stworzenie, w razie potrzeby, w ramach struktury organizacyjnej, dodatkowych jednostek odpowiedzialnych za wskazany obszar interwencyjny lub inwestycję. Te osoby będą współtworzyć zespół doradczy odpowiedzialny za gospodarkę niskoemisyjną na terenie Gminy.

Realizacja polityki gospodarki niskoemisyjnej zakłada wykorzystanie personelu pracującego w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych, a także współpracę z organizacjami pozarządowymi i fundacjami zajmującymi się pokrewną tematyką na obszarze Gminy. Możliwe jest również jednak wykorzystanie doradców zewnętrznych, wyspecjalizowanych firm konsultingowych i jednostek komercyjnych w celu prowadzenia kompleksowych działań i uzyskania najlepszych możliwych rezultatów wdrożeniowych.

Osobą koordynującą wykonanie planu, odpowiedzialna również za systemy zarządzania energią (SZE), zgodnie z normą PN-EN ISO 50001, będzie wdrażać, utrzymywać i udoskonalać SZE, współpracować z przedstawicielami kierownictwa we wspieraniu działań wraz z przygotowywaniem raportów i ewaluacją wskaźników, kryteriów i metod.

### Budżet i źródła finansowania inwestycji

Finansowanie inwestycji i działań zawartych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej pochodzić będzie ze środków własnych Gminy, jak i ze środków zewnętrznych w ramach pozyskanych dotacji lub współpracy ponadregionalnej. Niezbędne nakłady finansowe ujęte zostaną w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w budżecie Gminy, a pozyskiwane środki zewnętrzne zależeć będą od wdrażanych programów dotacyjnych.

W związku z brakiem możliwości zaplanowania w sposób sztywny wydatków, szczegółowe kwoty ujęte w Planie są przewidziane na realizację zadań krótkoterminowych i powinny być, wraz z zapisami Planu, aktualizowane w oparciu o przeprowadzone analizy i wyceny poszczególnych inwestycji. Aktualizacja nakładów finansowych i harmonogramu wdrożeniowego wynikać może również z pojawiających się możliwości dotacyjnych lub pożyczkowych ze źródeł zewnętrznych.

W ramach corocznego planowania budżetu Gminy, osoba koordynująca we współpracy z wszystkimi jednostkami odpowiedzialnymi, zobowiązani są do zabezpieczenia środków w danym roku na wskazany w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej cel, a w przypadku wystąpienia nadwyżek lub braków budżetowych będą one odpowiednio modyfikowane.

### Plan wdrażania, monitorowania i weryfikacji

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem podlegającym bieżącej ocenie i regularnemu monitoringowi z uwagi na jego istotny wpływ na politykę środowiskową i inwestycje. Zalecane jest sporządzenie, najlepiej corocznych, a przynajmniej raz na dwa lata, sprawozdań, w których zostanie wskazana obecny stan realizacji, określony stan środowiska łącznie z zużywaną energią elektryczną i emisją gazów cieplarnianych, a także prognozowany dalszy etap wdrażania zapisów i działań koordynujących.

Kluczową rolę w monitoringu i weryfikacji będzie pełnił koordynator, który, dzięki prowadzonej bazie i systemowi zarządzania energią, jest w stanie na bieżąco sporządzać raporty, a także ocenić postęp wdrażania wpisanych w Planie zadań.

Wskazane jest, aby co najmniej, raz na cztery lata, sporządzana była inwentaryzacja monitorująca, stanowiącą załącznik do raportu wdrażania Planu. Opracowanie inwentaryzacji monitoringowych pozwala na ocenę dotychczasowych efektów realizowanych działań i stanowi podstawę do aktualizacji Planu.

Raport wraz w wynikami inwentaryzacji informować będzie o działaniach zrealizowanych oraz ich wpływie na zużycie energii i wielkość emisji dwutlenku węgla wraz z uwzględnieniem wielkości oszczędności energii, zwiększenia produkcji z odnawialnych źródeł energii i redukcji emisji dwutlenku węgla. Odpowiednio sporządzony raport stanowi podstawę do analizy wdrażania zapisów, a tym samym ocenę z realizacji założonych celów i może posłużyć do podjęcia przez Gminę decyzji o konieczności przeprowadzenia aktualizacji Planu.

Raport będzie zawierał informacje w postaci:

- Odniesienie się do ogólnych celów wskazanych w PGN

  - przywołanie celów,

  - aktualny stan realizacji celów (na podstawie wskaźników monitorowania).

- Opis stanu realizacji PGN:

  - Przydzielone środki i zasoby do realizacji.

  - Realizowane działania.

  - Napotkane problemy w realizacji.

- Wyniki inwentaryzacji emisji:

  - Jeżeli będzie prowadzona w okresie od przeprowadzenia ostatniego raportu

  - Podsumowanie aktualnej inwentaryzacji emisji i porównanie jej z inwentaryzacją bazową.

- Ocena realizacji oraz propozycja działań korygujących:

- Stan realizacji działań:

  - zestawienie aktualnie osiąganych rezultatów zrealizowanych działań.

Monitoring, sprawozdanie z wdrożenia Planu opiera się na:

- otrzymanych oszczędnościach energii na podstawie audytów energetycznych,

- monitorowaniu rzeczywistego zużycia energii elektrycznej, ciepła, paliw kopalnych oraz wody w budynkach użyteczności publicznej,

- monitorowaniu zużycia energii elektrycznej zużytej na oświetlenie uliczne.

Główne wskaźniki służące do monitorowania realizacji planu to:

- Roczne oszczędności energii finalnej (w MWh),

- Roczna produkcja energii z OZE (w MWh),

- Roczna redukcja emisji CO2(w Mg).

Tabela 1Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Źródło |
| --- | --- | --- |
| Roczna oszczędność energii finalnej | MWh/rok | Audyt energetyczny Świadectwo energetyczne Dane szacunkowe Dane historyczne |
| Roczna produkcja energii z OZE | MWh/rok |  |
| Roczna reedukacji emisji CO2 | Mg/rok |  |

Źródło: Opracowanie własne.

Każda wskazana w Planie inwestycja może, ponadto, mieć ustalony dodatkowy wskaźnik monitorowania, stanowiący element wspierający dla wskaźników wymienionych w tabeli powyżej. Jednak ustalenie tych kryteriów powinno odbywać się indywidualnie w zależności od specyfiki, zakresu i uwarunkowań danej inwestycji.

Nadzorowanie i zbieranie informacji na temat wskaźników monitorowania będzie możliwe poprzez bazę emisji. W trakcie realizacji założeń planu będzie istniała możliwość jego aktualizowania w związku ze zmianami wynikającymi z bieżących potrzeb w zakresie działań inwestycyjnych, a także technicznej i organizacyjnej możliwości wykonania założonych planów.

W związku z powyższym wskaźniki określone jako cele dla realizacji gospodarki niskoemisyjnej mogą się zmieniać w czasie obowiązywania i realizacji planu. Zmiany te będą wynikały z bieżących oraz możliwości finansowych.

### Identyfikacja interesariuszy

W opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie włączyło się wiele podmiotów instytucjonalnych, prywatnych oraz osób fizycznych.Interesariusze ci, przede wszystkim, przekazywali niezbędne do stworzenia Planu ibazy inwentaryzacji emisji informacje, w tym także informacje o planowanychinwestycjach, które opisane zostały w dalszej części Planu.. Ponadto utrzymywany był stały kontakt zinteresariuszami, w tym drogą elektroniczną. Udział interesariuszy nie ogranicza sięjednak tylko do przekazywania informacji. Są oni odpowiedzialni za realizacjędziałań, które opisane zostały w niniejszym Planie.

Poniżej przedstawiono listę głównych interesariuszy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej:

- Władze gminy - Gmina jako Zleceniodawca Planu i główny podmiot odpowiedzialny za jego wykonanie.

- Zarządcy spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych;

- Gestorzy systemów energetycznych– przekazywali informacje na temat zużyciaenergii cieplnej i paliw, stanu technicznego istniejącej infrastruktury orazplanowanych inwestycji;

- Mieszkańcy gminy,

- Przedsiębiorcy,

- Instytucje

# ZGODNOŚĆ PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z unijnymi dokumentami strategicznymi

### Strategia „Europa 2020”

Dokument ten jest dziesięcioletnią strategią Unii Europejskiej, zapoczątkowaną w 2010 r., na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Dla oceny postępów z realizacji założeń strategii przyjęto w niej pięć głównych celów dla całej UE do osiągnięcia do 2020 r., obejmujących:

- zatrudnienie,

- badania i rozwój,

- zmiany klimatu i zrównoważone wykorzystanie energii,

- edukację,

- integrację społeczną i walkę z ubóstwem.

Strategia zawiera również siedem tzw. inicjatyw przewodnich, w oparciu o które UE i władze państw członkowskich będą nawzajem uzupełniać swoje działania w kluczowych dla strategii obszarach. W każdym z tych obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe.

Jednym z priorytetów strategii jest zrównoważony rozwój oznaczający m.in.:

- budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej korzystającej z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny,

- ochronę środowiska naturalnego, poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i zapobieganie utracie bioróżnorodności,

- wprowadzenie efektywnych, inteligentnych sieci energetycznych,

- pomoc społeczeństwu w dokonywaniu świadomych wyborów.

Unijne cele służące zapewnieniu zrównoważonego rozwoju obejmują:

- ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r.,

- zwiększenie do 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych (dla Polski celem obligatoryjnym jest wzrost udziału OZE do 15%),

- dążenie do zwiększenia efektywności wykorzystania energii o 20%.

Działania związane z realizacją celów oraz innych inicjatyw spadają w dużej mierze na jednostki samorządu terytorialnego, które mogą odnieść największe sukcesy korzystając ze zintegrowanego podejścia w zarządzaniu środowiskiem miejskim poprzez przyjmowanie długo- i średnioterminowych planów działań i ich aktywną realizację.

### Zgodność z dyrektywami UE

W poniższej tabeli zaprezentowano zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE.

Tabela 2 Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE

| Dyrektywa | Cele główne i działania |
| --- | --- |
| Dyrektywa 2002/91/WE o charakterystyce energetycznej budynków | Ustanowienie minimalnych wymagań energetycznych dla nowych i remontowanych budynków Certyfikacja energetyczna budynków Kontrola kotłów, systemów klimatyzacji i instalacji grzewczych |
| Dyrektywa 2003/87/WE ustanawiająca program handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty | Ustanowienie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych na obszarze Wspólnoty Promowanie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w sposób opłacalny i ekonomicznie efektywny |
| Dyrektywa EC/2004/8 o promocji wysokosprawnej kogeneracji | Zwiększenie udziału skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (kogeneracji) Zwiększenie efektywności wykorzystania energii pierwotnej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych Promocja wysokosprawnej kogeneracji i korzystne dla niej bodźce ekonomiczne (taryfy) |
| Dyrektywa 2005/32/WE Ecodesign o projektowaniu urządzeń powszechnie zużywających energię | Projektowanie i produkcja sprzętu i urządzeń powszechnego użytku o podwyższonej sprawności energetycznej Ustalanie wymagań sprawności energetycznej na podstawie kryterium minimalizacji kosztów w całym cyklu życia wyrobu (koszty cyklu życia obejmują koszty nabycia, posiadania i wycofania z eksploatacji) |
| Dyrektywa 2006/32/WE o efektywności energetycznej i serwisie energetycznym | Zmniejszenie od 2008r. zużycia energii końcowej o 1%, czyli osiągnięcie 9% w 2016r. Obowiązek stworzenia i okresowego uaktualniania Krajowego planu działań dla poprawy efektywności energetycznej |

Źródło: Opracowanie własne

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z krajowymi dokumentami strategicznymi

### Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą 
do roku 2016

Kierunkami wyznaczonymi przez „Politykę ekologiczną Polski” utworzoną w 2008 roku są:

- uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,

- aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska,

- zarządzanie środowiskowe,

- udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska,

- rozwój badań i postęp techniczny,

- odpowiedzialność za szkody w środowisku,

- aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym.

Jak wskazują autorzy dokumentu po 1988 r. uczyniony został ogromny postęp w redukcji emisji zanieczyszczeń atmosfery. W latach 1988-2005 emisję SO2 zmniejszono o 65%, emisję pyłu o 80%, emisję tlenków azotu o 45%,  tlenku węgla i dwutlenku węgla o 30%, a emisję metali ciężkich – ołowiu, kadmu, rtęci, arsenu i niklu o 38-60%. W dalszym ciągu jednak ciążą na Polsce zobowiązania prawne (krajowe i międzynarodowe) związane 
z dalszą redukcją zanieczyszczeń atmosfery.

Autorzy jako główne cele do osiągnięcia do 2016 roku podają dążenie do spełnienia przez RP zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych (dyrektywa LCP i CAFE).

### Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności, zwana dalej DSRK, przyjęta została Uchwałą nr 16 Rady Ministrów dnia 5 lutego 2013 roku.

Analizowany dokument - DSRK, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) (art. 9 ust. 1) – określa główne trendy, wyzwania i scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki przestrzennego zagospodarowania kraju, z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, obejmującym okres co najmniej 15 lat. Stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego założenia zostały określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju kraju oraz przyjętym przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski. W przypadku tej Strategii to okres prawie 20 lat, gdyż przyjętym przy jej konstruowaniu horyzontem czasowym jest rok 2030.

Proponowane w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej inwestycje, zmierzają bezpośrednio do realizacji celu głównego, przedstawionego w DSRK, którym jest poprawa jakości życia Polaków. Osiągnięcie tego celu powinno być mierzone, z jednej strony, wzrostem produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca, a z drugiej – zwiększeniem spójności społecznej oraz zmniejszeniem nierównomierności o charakterze terytorialnym, jak również skalą skoku cywilizacyjnego społeczeństwa oraz innowacyjności gospodarki w stosunku do innych krajów.

Istotą realizacji wskazanego wyżej celu głównego DSRK, jest między innymi wdrożenie założeń inwestycyjnych sugerowanych w takich gminnych dokumentach, jak analizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej, zawierający propozycje projektów zgodnych z celami strategicznymi i kierunkami interwencji w obszarze konkurencyjności i innowacyjności, 
w szczególności celu 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona 
i poprawa stanu środowiska. Realizacji wskazanego wyżej celu, wyznaczono następujące kierunki interwencji:

- Modernizacja infrastruktury i bezpieczeństwo energetyczne;

- Modernizacja sieci elektroenergetycznych i ciepłowniczych;

- Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację kierunków pozyskiwania gazu;

- Realizacja programu inteligentnych sieci w elektroenergetyce;

- Integracja polskiego rynku elektroenergetycznego, gazowego i paliwowego z rynkami regionalnymi;

- Wzmocnienie roli odbiorców finalnych w zarządzaniu zużyciem energii;

- Stworzenie zachęt przyspieszających rozwój zielonej gospodarki;

- Zwiększenie poziomu ochrony środowiska.

### Strategia Rozwoju Kraju 2020.

Strategia Rozwoju Kraju 2020, zwana dalej SRK, dokument przyjęty Uchwałą nr 157 Rady Ministrów w dniu 25 września 2012 roku, stanowi element nowego systemu zarządzania rozwojem kraju, którego fundamenty zostały określone w znowelizowanej ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712, z późn. zm.) oraz w przyjętym przez Radę Ministrów 27 kwietnia 2009 r. dokumencie Założenia systemu zarządzania rozwojem Polski.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje zbieżność z zawartą w analizowanym dokumencie Wizją Polski 2020, zgodnie z którą, konkurencyjna gospodarka to gospodarka dysponująca odpowiednimi, efektywnie wykorzystywanymi zasobami energii pozwalającymi na dynamiczny wzrost. Do 2020 r. większość działań związanych z dywersyfikacją źródeł i nośników energii wkroczy w decydującą fazę realizacji. Wzrost efektywności energetycznej gospodarki oraz większe wykorzystanie źródeł odnawialnych sprzyjać będzie zmniejszaniu emisji CO2 i realizacji zobowiązań wynikających z pakietu klimatyczno-energetycznego. Warunkiem realizacji celów rozwojowych kraju, obok dostępu do energii, jest także przyjazne człowiekowi środowisko, będące podstawą jego egzystencji i służące zaspokajaniu licznych potrzeb. Wprowadzone zostaną nowoczesne rozwiązania służące racjonalnemu korzystaniu z zasobów, przy równoczesnym zmniejszaniu oddziaływania działalności człowieka na środowisko.

Realizacja założeń zawartych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej w sposób ogólny realizuje cel główny SRK, mianowicie, wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę jakości życia ludności. W sposób szczegółowy natomiast Program wpisuje się w realizację celów Obszaru strategiczny II. Konkurencyjna gospodarka. W tym, 
w szczególności Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, zgodnie z zapisami którego, osiągnięcie zrównoważonego rozwoju poprzez harmonijne połączenie wzrostu gospodarczego z wymogami ochrony środowiska stanowić będzie dla Polski w najbliższym dziesięcioleciu jedno z głównych wyzwań rozwojowych. Zachowanie zasobów przyrodniczych w stanie niepogorszonym, a docelowo zwiększenie ich trwałości i jakości, nie może być traktowane jako bariera w rozwoju kraju. Jest to warunek konieczny dla dalszej poprawy jakości życia, realizacji prawa dostępu człowieka do środowiska w dobrym stanie. Podstawowym zadaniem staje się z jednej strony sprostanie rosnącemu zapotrzebowaniu na surowce i energię, z drugiej zaś – znajdowanie takich rozwiązań, by maksymalnie ograniczyć negatywny wpływ na środowisko, nie hamując przy tym wzrostu gospodarczego, ale kreując nowe bodźce dla jego pobudzania, zwłaszcza na terenach niezurbanizowanych.

Realizacja Celu II.6. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko SRK, następować będzie poprzez wdrożenie następujących priorytetowych kierunków interwencji publicznej:

- II.6.1. Racjonalne gospodarowanie zasobami;

- II.6.2. Poprawa efektywności energetycznej;

- II.6.3. Zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii;

- II.6.4. Poprawa stanu środowiska;

- II.6.5. Adaptacja do zmian klimatu.

Program Gospodarki Niskoemisyjnej został przygotowany w zgodzie ze wszystkimi wyżej wskazanymi kierunkami interwencji.

### Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

Opracowanie Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej, zwanego dalej NPRGN, dokument przyjęty przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku, wynika z potrzeby przestawienia gospodarki na gospodarkę niskoemisyjną. Takie podejście ma głębokie uzasadnienie merytoryczne, z jednej strony odpowiada na wyzwania związane ze zmianą klimatu, z drugiej zaś pozwala na stworzenie, w dłuższej perspektywie, optymalnego modelu nowoczesnej materiałooszczędnej i energooszczędnej gospodarki zorientowanej na innowacyjność i zdolną do konkurencji na europejskim i globalnym rynku. Działaniem takim objęta będzie cała gospodarka przy zaangażowaniu wszystkich jej sektorów.

Jednym z wymiernych efektów tej transformacji będzie osiągnięcie efektu redukcyjnego emisji gazów cieplarnianych i innych substancji, które powiązane będzie z racjonalnym wydatkowaniem środków.

Realizacja założonych niniejszym Programem Gospodarki Niskoemisyjnej propozycji inwestycyjnych w sposób klarowny prowadzi do realizacji celu głównego NPRGN, którym jest, rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju.

Dla realizacji celu głównego, wyznaczone zostały następujące cele szczegółowe NPRGN:

- Rozwój niskoemisyjnych źródeł energii;

- Poprawa efektywności energetycznej;

- Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami;

- Rozwój i wykorzystanie technologii niskoemisyjnych;

- Zapobieganie powstawaniu oraz poprawa efektywności gospodarowania odpadami;

- Promocja nowych wzorców konsumpcji.

Realizacja projektów wskazanych Programem Gospodarki Niskoemisyjnej, wykazuje bezpośrednią lub pośrednią komplementarność z wyżej wskazanymi celami szczegółowymi NPRGN, co pozwoli w pełni realizować założenia niniejszego dokumentu.

Należy również wspomnieć, iż wykonanie założeń inwestycyjnych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej realizuje, nałożone na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki w zakresie efektywności energetycznej, które zostały określone ustawą przyjętą 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551 z późn.zm.). Ustawa ta, reguluje obowiązki i działania wynikające z Dyrektywy 2006/32/WE, w tym przede wszystkim:

- zasady określenia końcowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;

- zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;

- zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami strategicznymi województwa dolnośląskiego.

### Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 została uchwalona w dniu 28 lutego 2013 r. Jest ona najważniejszym dokumentem strategicznym regionu wytyczającym cele 
i kierunki rozwoju Dolnego Śląska na najbliższe lata. W powiązaniu z krajowymi 
oraz europejskimi dokumentami strategicznymi, ujmuje całość spraw wpływających 
na kształtowanie sytuacji społeczno-gospodarczej regionu.

Zgodnie ze Strategią cel rozwoju Dolnego Śląska w najbliższych latach powinny zostać podporządkowane wizji, w następującym brzmieniu: Blisko siebie – Blisko Europy. Dolny Śląsk 2020 jako zintegrowana wspólnota regionalna, region konkurencyjny, spójny, otwarty, dynamiczny...

Zaprezentowana wizja, wraz celem rozwoju: Nowoczesna gospodarka i wysoka jakość życia w atrakcyjnym środowisku. Dolny Śląsk regionem koncentracji innowacyjnych podmiotów produkcyjnych i usługowych współpracujących z rozwiniętym sektorem badawczym 
oraz intensywnego rozwoju nowoczesnej turystyki opartej o współpracę międzyregionalną 
i transgraniczną, tworzących razem atrakcyjne miejsca do życia dla mieszkańców o coraz wyższych kwalifikacjach i rozwiniętej kulturze obywatelskiej realizowana będzie poprzez cele szczegółowe, wśród których z punktu widzenia realizacji założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej kluczowy będzie następujący:

Cel 4. Ochrona środowiska naturalnego, efektywne wykorzystanie zasobów oraz dostosowanie do zmian klimatu i poprawa poziomu bezpieczeństwa.

### Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku (zwane dalej Programem), stanowi kolejną aktualizację Wojewódzkiego Programu Ochrony Środowiska. Obejmuje okres czterech lat i uwzględnia działania na kolejne cztery lata. Jest dokumentem kompleksowo traktującym zadania ochrony środowiska poprzez określone priorytety i najistotniejsze kierunki działań.

Celem nadrzędnym, zdefiniowanym w niniejszym Programie, wskazującym kierunki działań w zakresie ochrony środowiska województwa, będzie - Nowoczesna gospodarka (efektywne wykorzystanie zasobów), harmonijny, zintegrowany rozwój przestrzenny oraz społeczno-gospodarczy w atrakcyjnym środowisku naturalnym.

Wskazano ponadto priorytety ekologiczne w ramach 6 obszarów strategicznych, z których kluczowym dla realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, będzie:

Obszar strategiczny II - Poprawa jakości środowiska:

- Poprawa jakości powietrza atmosferycznego (w tym ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych, punktowych i liniowych);

- Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

- Poprawa jakości wód;

- Oczyszczanie województwa z azbestu;

- Ochrona powierzchni ziemi;

- Ochrona przed hałasem;

- Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym.

Realizacja założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwoli zrealizować następujące cele krótko- i długoterminowe przypisane przede wszystkim do priorytetów Poprawa jakości powietrza atmosferycznego (w tym ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych, punktowych i liniowych) oraz Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii:

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego:

- Cel długoterminowy do roku 2021:

  - Trwała poprawa jakości powietrza atmosferycznego.

- Cele krótkoterminowe do roku 2017:

  - Utrzymanie wartości stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza co najmniej na poziomie określonym prawem lub poniżej tego poziomu;

  - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł przemysłowych, komunikacyjnych i komunalnych tzw. niskiej emisji;

  - Ograniczenie występowania przekroczeń dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń zanieczyszczeń;

  - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

  - Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii

- Cel długoterminowy do roku 2021:

  - Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej 
do poziomu 15% w 2020 roku oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

  - Osiągnięcie w 2020 roku 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych oraz zwiększenie wykorzystania biopaliwa II generacji.

- Cele krótkoterminowe do roku 2017:

  - Znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów w sposób bezpieczny dla środowiska;

  - Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

  - Zwiększenie udziału rozproszonych źródeł odnawialnych (głownie energetyki wiatrowej, biogazowi, instalacji na biomasę i solarnych), w tym małych i mikroźródeł.

### Program ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego – strefa dolnośląska

Program ochrony powietrza został sporządzony w oparciu o przeprowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu „Ocenę poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2011 rok”, w której strefa dolnośląska zakwalifikowana została do klasy C z uwagi na ochronę zdrowia mieszkańców. W Programie skoncentrowano się zarówno na powodach wystąpienia przekroczeń poziom dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, tlenku węgla oraz poziomów docelowych benzo(a)pirenu i ozonu, ale i na możliwościach realnych, technicznie i finansowo możliwych, działań powodujących obniżenie wartości zanieczyszczeń do poziomów, co najmniej, dopuszczalnych lub docelowych. Głównym celem uchwalonego 12 lutego 2014 roku przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego Programu ochrony powietrza dla województwa dolnośląskiego jest poprawa jakości i warunków życia mieszkańców poprzez zmniejszenie stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

Aby osiągnąć cel redukcji stężeń do poziomów ustalonych i zakwalifikować jakość powietrza na obszary strefy dolnośląskiej jako odpowiednie dla zdrowia i życia mieszkańców ustalono w Programie kierunkowe działania priorytetowe. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest zgodny z następującymi działaniami:

- Ograniczanie emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej emisji komunalno-bytowej i technologicznej):

  - Rozbudowa centralnych systemó zaopatrywania w energięcieplną

  - Zmiana paliwa na inne o mniejsze zawartości popiołu lub zastosowanie energii elektrycznej, względnie indywidualnych źródeł energii odnawialnej

  - Zmniejszanie zapotrzebowania na energię cieplną poprzez ograniczanie strat ciepłą – termomodernizacja budynków

  - Stosowanie kilku źródeł ciepła w celu uzyskania lepszej efektywności ekonomicznej i energetycznej

  - Ograniczanie emisji z niskich, rozproszonych źródeł technologicznych

  - Zmiana technologii i surowców stosowanych w rzemiośle, usługach i drobnej wytwórczości wpływająca na ograniczanie emisji pyłu zawieszonego PM10 i CO, NOx i niemetalowych lotnych związków organicznych NMLZO

- Ograniczanie emisji liniowej (komunikacyjnej):

  - Kierowanie ruchu tranzytowego z ominięciem miasta lub jego części centralnej

  - Rozwój i zwiększenie efektywności systemu transportu miejskiego

  - Tworzenie stref z zakazem ruchu samochodów

  - Polityka cenowa opłat za przejazdy i zsynchronizowanie rozkładów jazdy transportu zbiorowego zachęcające do korzystania z systemu transportu zbiorowego

  - Organizacja systemu bezpiecznych parkingów na obrzeżach miasta łącznie z systemem taniego transportu zbiorowego do centrum miasta (system Park &Ride)

  - Tworzenie systemu ściezek rowerowych

  - Wprowadzanie nowych niskoemisyjnych paliw i technologii, szczególnie w systemie transportu publicznego i służb miejskich

  - Tworzenie systemu płatnego parkowania w centrum miasta

  - Uprzywilejowanie ruchu pieszego w centrum miasta

- Ograniczanie emisji z istnotnych źródeł punktowych – energetyczne spalanie paliw:

  - Ograniczenie wielkości emisji pyłu zawieszonego PM10, B(a)P, CO i NOx poprzez optymalne sterowanie procesem spalania i podnoszenie sprawności procesu produkcji energii

  - Zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu i siarki

  - Stosowanei technik gwarantujących zmniejszenie emisji substancji do powietrza

  - Stosowanie oprócz spalania paliw odnawialnych źródeł energii

  - Zmniejszenie strat przesyłu energii

- Ograniczanie emisji z istotnych źródeł punktowych – źródła technologiczne:

  - Zmiana profilu produkcji wpływająca na ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających

  - Stosowanie efektywnych technik odpylania, odsiarczania i odazotowania gazów odlotowych

- Edukacja ekologiczna i reklama:

  - Kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości

  - Prowadzenie akcji edukacyjnych mających na cele uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości spalania odpadów (śmieci) połączonych z ustanawianiem mandatów za spalanie odpadów (śmieci)

  - Uświadamianie społeczeństwa o korzyściach płynących z użytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych działań związanych z ograniczeniem emisji niskiej

  - Promocja nowoczesnych, niskoemisyjnych źródeł ciepła

- Planowanie przestrzenne uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

- Zachowanie istniejących terenów zieleni i wolnych od zabudowy celem lepszego przewietrzania miasta

- Preferowanie podłączania nowych obiektów do sieci ciepłowniczej w rejonach objętych centralnym system ciepłowniczym

- Modernizacja układu komunikacyjnego celem przeniesienia ruchu poza ścisłe centrum miasta

- Reorganizacja układu komunikacyjnego oraz wprowadzenie stref zamkniętych dla ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta

- Zapewnienie obsługi transportem zbiorowym na etapie tworzenia planów miejscowych i wydawania decyzji o warunkach zabudowy

- Zalecanie stosowania wzdłuż ciągów komunikacyjnych pasów zieleni izolacyjnej (z roślin o dużych zdolnościach fitoremediacyjnych)

- Zalecanie stosowania ekranów akustycznych pochłaniających typu „zielona ściana” zamiast najczęściej stosowanych ekranów odbijających

### Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska

Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska powstał jako konsekwencja realizacji Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej w oparciu o Program zrównoważonego rozwoju 
i ochrony środowiska województwa dolnośląskiego. Przesłaniem programu jest wychowanie odpowiedzialnego za środowisko naturalne (w skali nie tylko lokalnej, ale i globalnej) mieszkańca Dolnego Śląska, który świadomie dąży do zrównoważonego rozwoju rozumianego jako jedynej drogi postępu w rozwoju społeczeństw przy równoczesnym zachowaniu dóbr przyrody dla przyszłych pokoleń.

Z uwagi na specyfikę zarówno społeczną, jak i środowiskową województwa 
po przeprowadzeniu rozpoznania i konsultacji międzysektorowej sformułowano trzy cele główne Programu Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska:

I.	Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców Dolnego Śląska.

II.	System stałej współpracy międzysektorowej i dialogu społecznego.

III.	Racjonalne wykorzystanie i rozwój bazy służącej powszechnej edukacji ekologicznej.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami powiatu ząbkowickiego

### Strategia rozwoju gospodarczego powiatu ząbkowickiego

Opracowanie Strategii rozwoju gospodarczego powiatu ząbkowickiego obejmuje zarówno obraz sytuacji gospodarczej powiatu wraz z sformułowanymi zagadnieniami strategicznymi, jak i  planami i celami rozwojowymi, a także upowszechnieniem wyników i monitoringiem wraz z aktualizacją. Określona w Strategii główna misja określa 4 cele strategiczne, których zaspokojenie spowoduje zrównoważony rozwój gospodarczy regionu wraz z poszanowaniem środowiska naturalnego i udziału społeczeństwa.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w następujące cele i kierunki działań:

- Cel 2: Rozwój regionu poprzez wyeksponowanie jego walorów turystycznych:

- Poprawa stanu środowiska naturalnego;

- Cel 3: Poprawa warunków życia każdego mieszkańca powiatu:

  - Zakończenie rozpoczętych inwestycji infrastrukturalnych zwłaszcza mających doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego.

## Zgodność Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z dokumentami gminy Ząbkowice-Śląskie

### Strategia Rozwoju Gminy Ząbkowice-Śląskie na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju na lata 2014-2020 została przyjęta Uchwałą nr LVII/38/2014 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 26 czerwca 2014 roku i powstała w oparciu o dotychczas istniejącą Strategię. Dokument określa cele strategiczne i operacyjne w zakresie infrastruktury, przedsiębiorczości, turystyki i w sferze społecznej wraz ze wskazaniem najistotniejszych zadań pozwalających na zrównoważony rozwój Gminy.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się w cele strategiczne i operacyjne zapisane w Strategii:

- Cel strategiczny nr I: Unowocześnienie infrastruktury technicznej w Gminie

  - Cel operacyjny nr 1: Modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej oraz ochrona środowiska i zasobów naturalnych, działania w zakresie edukacji ekologicznej;

  - Cel operacyjny nr 2: Modernizacja sieci transportu drogowego, działania w zakresie budowy i modernizacji dróg, chodników i ścieżek rowerowych;

  - Cel operacyjny nr 3: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta i wsi, działania w zakresie remontów i prac termomodernizacyjnych obiektów gminnych;

  - Cel operacyjny nr 4: Modernizacja budynków użyteczności publicznej i wprowadzenie e-usług publicznych dla ludności w Gminie Ząbkowice Śląskie, działania w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej.

### Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego określa cele, a także i kierunki polityki przestrzennej danego obszaru. Opracowanie zawiera również dane dotyczące środowiska przyrodniczego i kulturowego, społeczno-gospodarczego, a także szczegółowy opis kierunków rozwoju przestrzennego, a sam dokument stanowi odniesienie i źródło informacji dla opracowywania miejscowych planów oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zmiana Studium została przyjęta uchwałą nr VI/19/2010 z dnia 2 czerwca 2010 roku przez Radę Miejską Ząbkowice Śląskie.

Cele rozwoju przedstawione w Studium określone zostały poprzez analizę słabych i mocnych stron wraz z określeniem celu nadrzędnego, stanowiącego wizję rozwoju: Uzyskanie ożywienia gospodarczego i zapewnienie zrównoważonego rozwoju Gminy w oparciu o aktywność biznesową małych i średnich przedsiębiorstw preferujących działalność nieuciążliwą dla środowiska, nowoczesny (poddany głębokiej restrukturyzacji) sektor rolniczy, przy jednoczesnym inspirowaniu rozwoju branży turystycznej z istotną rolą agroturystyki. Wsparciem dla tego procesu będzie szybki rozwój infrastruktury, długofalowa polityka proekologiczna, a także wzrost kwalifikacji i umiejętności zasobów rynku pracy oraz promowanie pozytywnego wizerunku Gminy. Rozwój nastąpi w oparciu o działania usystematyzowane w 5 obszarach jakimi są sfera społeczna, ekonomiczna, ekologiczna, kulturowa i przestrzenna.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej wpisuje się swoimi założeniami w cele ekologiczne wyrażone w ochronie i racjonalnym kształtowaniu środowiska przyrodniczego poprzez:

- Traktowanie ochrony środowiska jako nierozłącznej części wszystkich procesów rozwojowych

- Ochronę wartości przyrodniczych i kulturowych

- Ochronę lasów, surowców naturalnych, wód, atmosfery

- Hamowanie procesów degradacji środowiska naturalnego

- Stosowanie nowoczesnych technologii w zakresie infrastruktury technicznej (m. in. w ciepłownictwie) – przyjaznych dla środowiska.

# OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY

## Położenie gminy, podział administracyjny

Gmina Ząbkowice Śląskiejest gminą miejsko-wiejską położoną w powiecie ząbkowickim w województwie dolnośląskim w południowo-zachodniej części Polski. Sąsiadują z nią gmina miejska Piława Górna, gminy miejsko-wiejskie: Bardo, Niemcza, Ziębice, a także gminy wiejskie: Stoszowice, Ciepłowody i Kamieniec Ząbkowicki.

Gmina stanowi obszar o łącznej powierzchni 14 613 hektarów. Obszar gminy podzielony jest na 17 sołectw, tj. Bobolice, Braszowice, Brodziszów, Grochowiska, Jaworek, Kluczowa, Koziniec, Olbrachcice Wielkie, Pawłowice, Sadlno, Sieroszów, Stolec, Strąkowa, Sulisławice, Szklary, Tarnów i Zwrócona.

Tabela 3 Dane na temat podziału administracyjnego Gminy Ząbkowice Śląskie

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Miejscowości podstawowe ogółem | sztuk | 17 |
| Sołectwa | sztuk | 17 |
| Powierzchnia | ha | 14613 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

Rysunek 1 Mapa Gminy Ząbkowice Śląskie

Źródło: Google Maps, www.google.pl

## Demografia

Stan ludności Gminy Ząbkowice Śląskie na koniec 2014 roku wynosił 22 469 osób według danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Liczba kobiet na koniec 2014 roku wynosiła 11 717 osób (co stanowiło około 52 % ogółu ludności), a mężczyzn – 10 752 osób. W ciągu ostatnich lat liczba ludności na terenie Gminy spadła. Szczegółowe informacje na temat zmian liczby ludności w latach 2010 – 2014 prezentuje tabela poniżej.

Tabela 4Stan ludności Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2010-2014

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ludność ogółem | [osoba] | 23142 | 23016 | 22799 | 22631 | 22469 |
| Kobiety | [osoba] | 12076 | 12002 | 11906 | 11806 | 11717 |
| Mężczyźni | [osoba] | 11066 | 11014 | 10893 | 10825 | 10752 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

Najważniejsze wskaźnik w odniesieniu do demografii Gminy prezentuje tabela poniżej.

Tabela 5Najważniejsze wskaźniki demograficzne dla Gminy Ząbkowice Śląskie w 2013 roku

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Wskaźnik obciążenia demograficznego |
| Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | [osoba] | 58 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku przedprodukcyjnym | [osoba] | 127,9 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym | [osoba] | 32,6 |
| Wskaźnik feminizacji |
| Współczynnik feminizacji ogółem | [osoba] | 109 |
| Gęstość zaludnienia oraz wskaźniki |
| Ludność na 1 km2 | [osoba] | 155 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców | [osoba] | -7,4 |
| Urodzenia żywe, zgony i przyrost naturalny |
| Urodzenia żywe | - | 189 |
| Zgony | - | 263 |
| Przyrost naturalny | - | -74 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

## Klimat

Gmina Ząbkowice Śląskie należy do klimatu przedgórskiego, przejściowego charakteryzującego się umiarkowanym ciepłem i wilgotnością. Jest to klimat łagodny o często zmiennej pogodzie związanej z bliskością rejonów górskich. Średnioroczna temperatura na poziomie 7 – 8oC i suma opadów na poziomie 650 mm, a także wczesne występowanie wiosny i krótszy, w stosunku do całego kraju, okres zalegania pokrywy śnieżnej sprawiają optymalne warunki do rozwoju rolnictwa.

## Mieszkalnictwo

Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie znajdowało się w 2014 roku łącznie 3 014 budynków mieszkalnych. Łączna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na terenie gminy wyniosła w 2013 roku 595 624 metrów kwadratowych. Obejmowała ona łącznie 8 379 mieszkań składających się z 30 337 izb. Zmianę zasobów mieszkaniowych w latach 2010-2013 na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie prezentuje tabela poniżej.

Tabela 6Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2010 - 2013

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania | [sztuka] | 8272 | 8293 | 8329 | 8379 |
| izby | [sztuka] | 29881 | 30002 | 30163 | 30337 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | [m kw.] | 584843 | 588044 | 592165 | 595624 |
| średnia powierzchnia użytkowa mieszkania | [m kw.] | 71 | 71 | 71 | 71 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 7 % wszystkich zasobów mieszkaniowych stanowi własność gminy, a 1 % wszystkich zasobów to mieszkania socjalne. Dane prezentuje tabela poniżej.

Tabela 7 Komunalne zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2011– 2013

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mieszkania komunalne ogółem | [sztuka] | bd | bd | 584 |
| Udział % w ogólnej liczbie mieszkań | [%] | bd | bd | 7% |
| mieszkania komunalne - powierzchnia użytkowa | [m kw.] | bd | bd | 25820 |
| Udział % w ogólnej powierzchni mieszkań | [%] | bd | bd | 4% |
| mieszkania socjalne ogółem | [sztuka] | 61 | 61 | 70 |
| Udział % w ogólnej liczbie mieszkań | [%] | 1% | 1% | 1% |
| mieszkania socjalne - powierzchnia użytkowa | [m kw.] | 1840 | 1840 | 2107 |
| Udział % w ogólnej powierzchni mieszkań | [%] | 0% | 0% | 0% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

## Przedsiębiorcy

Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie działa łącznie 2 720 przedsiębiorstw, w tym 2 597 to mikroprzedsiębiorstwa, głównie jednoosobowe działalności gospodarcze. Największy odsetek podmiotów gospodarczych zajmuje się handlem, następnie budownictwem i przetwórstwem przemysłowym. Szczegółowe dane na temat liczby i wielkości przedsiębiorstw na terenie gminy przedstawia tabela poniżej.

Tabela 8Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
w latach 2010– 2014

| Przedsiębiorstwa według klas wielkości (liczba zatrudnionych) | Jednostka | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem | [podmiot gospodarczy] | 2615 | 2632 | 2618 | 2682 | 2720 |
| mikroprzedsiębiorstwo (do 9 osób) | [podmiot gospodarczy] | 2488 | 2507 | 2505 | 2567 | 2597 |
| małe przedsiębiorstwo (od 10 do 49 osób) | [podmiot gospodarczy] | 103 | 103 | 90 | 91 | 97 |
| średnie przedsiębiorstwo (od 50 do 249 osób) | [podmiot gospodarczy] | 22 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| duże przedsiębiorstwo (od 250 osób) | [podmiot gospodarczy] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2014 rok

Do największych przedsiębiorstw na terenie gminy należą:

- Legrand Sp. z o.o. – produkcja aparatury elektronicznej

- Elektrotechniczna Spółdzielnia Inwalidów Elsin

- BAUD Polska Sp. z o.o.

## Rolnictwo

Użytki rolne stanowią 80 % ogólnej powierzchni gminy i niemal w całości są użytkowane pod zasiewy. Łączna powierzchnia łąk i pastwisk stanowi 2 % wszystkich użytków rolnych. Szczegółowe dane znajdują się w tabeli poniżej.

Tabela 9Użytki rolne na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2010 roku

| Typ gruntu | Liczba [sztuk] | Powierzchnia [ha] | Udział w ogólnej powierzchni gminy [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| grunty ogółem | 1122 | 12042,06 | 82% |
| użytki rolne ogółem | 1122 | 11657,02 | 80% |
| użytki rolne w dobrej kulturze | 1028 | 11542,39 | 79% |
| pod zasiewami | 856 | 11179,88 | 77% |
| grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi | 13 | 6,74 | 0% |
| uprawy trwałe | 135 | 31,72 | 0% |
| sady ogółem | 133 | 29,85 | 0% |
| ogrody przydomowe | 260 | 74,57 | 1% |
| łąki trwałe | 262 | 211,99 | 1% |
| pastwiska trwałe | 73 | 37,49 | 0% |
| pozostałe użytki rolne | 136 | 114,63 | 1% |
| lasy i grunty leśne | 70 | 67,01 | 0% |
| pozostałe grunty | 661 | 318,03 | 2% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2010 rok

## Leśnictwo

Grunty leśne stanowią 8 % ogólnej powierzchni gminy i w większości są to zasoby publiczne pod zarządem Lasów Państwowych. Jedynie 51 ha stanowią grunty leśne prywatne.

Tabela 10Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2013 roku

| Typ gruntu | Jednostka | Wartość | Udział w ogólnej powierzchni gminy [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| grunty leśne ogółem | [ha] | 1108,71 | 8% |
| lesistość w % | [%] | 7,50% | - |
| grunty leśne publiczne ogółem | [ha] | 1057,71 | 7% |
| grunty leśne publiczne Skarbu Państwa | [ha] | 1034,71 | 7% |
| grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych | [ha] | 1007,22 | 7% |
| grunty leśne prywatne | [ha] | 51 | 0% |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

# OPIS INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

## Ogólna charakterystyka infrastruktury technicznej

Na podstawie danych zawartych w dokumentach strategicznych Gminy Ząbkowice Śląskie, aktualnych danych przekazanych przez dostawców ciepła oraz informacji od odbiorców pozyskanych w wyniku badań ankietowych sporządzono analizę stanu istniejącego systemu ciepłowniczego, systemu gazowniczego i elektroenergetycznego. Wskazane elementy infrastruktury technicznej Gminy Ząbkowice Śląskie są obsługiwane przez firmy do których należą:

- Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie systemu ciepłowniczego;

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA w zakresie systemu elektroenergetycznego

- Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu w zakresie systemu elektroenergetycznego;

- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu w zakresie systemu gazowego,

- PSG SA. w zakresie systemu gazowego.

## System ciepłowniczy

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest operatorem systemu ciepłowniczego w Ząbkowicach Śląskich  od czerwca  2013 roku. W latach poprzednich dzierżawcą systemu była firma FORTUM POWER and HEAT.

Ciepłownia obsługująca system ciepłowniczy Gminy Ząbkowice Śląskie jest wyposażona w dwa podstawowe kotły WR-5 o mocy znamionowej 5,81 MW każdy oraz w rezerwowy kocioł KR-80 o mocy 1,86 MW, przeznaczony pierwotnie do przygotowania ciepłej wody użytkowej, obecnie nie eksploatowany. Zadaniem działających kotłów jest produkcja ciepła do celów centralnego ogrzewania dostarczanego osiedlom mieszkaniowym, firmom produkcyjnym oraz obiektom użyteczności publicznej. Kotły WR-5 wyposażone są w ruszt mechaniczny z falownikiem. Ruszt jest dość szczelny, po każdym sezonie grzewczym następuje przegląd i uzupełnienie. Strefy podmuchowe są corocznie czyszczone. Każdy kocioł posiada wentylator podmuchu oraz wtórny z trzema dojściami do komory spalania. Istnieje możliwość sterowania wentylatorem pierwotnym w celu regulowania współczynnika nadmiaru powietrza. Wszystkie wentylatory wyposażone są w falowniki. Temperatura spalin na wyjściu z kotła wynosi około 120°C. Spaliny do atmosfery odprowadzane są poprzez baterie cyklonów, które służą do odpylania spalin z większych frakcji lotnych. Obecnie urządzenia te znajdują się w złym stanie technicznym. W dalszym etapie spaliny trafiają bezpośrednio do komina o wysokości 65 m. Komin jest w dobrym stanie technicznym ze względu na niedawny remont. Pył ze spalin gromadzony jest w leju z zasuwą, który okresowo opróżniany jest przez pracownika kotłowni.

Kotły są odpowiednio zaizolowane, co wpływa na ograniczenie straty promieniowania. Grubości rur w wymienniku kotła nr 1 mieszczą się w granicach 2,1 – 2,5 i kwalifikują się do remontu natomiast dla kotła nr 2 są to odpowiednio wartości 2,8 – 3,1.

Podstawowe urządzenia w ciepłowni są w dość dobry stanie technicznym. Obsługa obiektu dba o sprawne działanie systemu poprzez dokonywanie regularnych napraw oraz konserwacji. Prowadzona jest również kontrola jakości spalanego węgla, wody oraz spalin. Wyjątek stanowią baterie cyklonów oraz elementy części ciśnieniowej przegrzewów kotła K1 w obszarze kolan zlokalizowanych tuż nad rusztem, które również w razie zaistnienia potrzeby są naprawiane, jednak ich stan techniczny wymaga wymiany na nowe w części lub w całości. Urządzenia sterowane są z wykorzystaniem falowników, co pozytywnie wpływa na poprawny dobór parametrów regulacyjnych, przekładając się na  sprawność działania na poziomie 76 – 78%.

System ciepłowniczy na terenie Gminy Ząbkowice obsługiwany jest przez trzy kotły, których charakterystykę przedstawiają tabele poniżej. Zainstalowana łączna moc cieplna kotłów to około 13,5 MW.

Tabela 11Zestawienie danych technicznych kotłów instalacji energetycznego spalania paliw – Ciepłownia przy ul. Jasnej 44

| LP | DANE DOTYCZĄCE KOTŁA | KOCIOŁ NR 1 | KOCIOŁ NR 2 | KOCIOŁ NR 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NAZWA KOTŁA | Kocioł wodny (wodnorurkowy) | Kocioł wodny (wodnorurkowy) | Kocioł wodny – płomiennik |
| 2 | TYP KOTŁA | WR – 5 | WR – 5 | KRm – 80 |
| 3 | NOMINALNA MOC CIEPLNA [MW] | 7,50 | 7,50 | 2,74 |
| 4 | MOC ZNAMIONOWA KOTŁA [MW] | 5,81 | 5,81 | 1,86 |
| 5 | SPRAWNOŚĆ NOMINALNA [%] | 77 | 77 | 67,88 |
| 6 | ROK PRODUKCJI KOTŁA | 1987 | 1989 | 1987 |
| 7 | ROK ODDANIA DO UŻYTKOWANIA | 1987 | 1989 | 1987 |
| 8 | RODZAJ WLOTU DO KOMINA | Poziomy zamknięty 500/1200 mm | Poziomy zamknięty 500/1200 mm | Poziomy zamknięty 500/1200 mm |
| 9 | WYSOKOŚĆ KOMINA [mb] | 65,3 | 65,3 | 65,3 |
| 10 | TEMERATURA GAZÓW ODLOTOWYCH [K] | 503,15 | 503,15 | Kocioł – nie czynny |
| 11 | STUMIEŃ GAZÓW ODLOTOWYCH [M3/H] | 1,5 – 2,5 | 1,5 – 2,5 | Kocioł – nie czynny |
| 12 | LICZBA PRZEWODÓW KOMINOWYCH | 1 | 1 | 1 |
| 13 | RODZAJ WYLOTU KOMINA | Pionowy otwarty | Pionowy otwarty | Pionowy otwarty |
| 14 | ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA [GJ/ROK] | 182 000 | 182 000 | 0 |
| 15 | REDUKTOR EMISJI PYŁÓW | Układ odpylania – cyklon bateryjny | Układ odpylania – cyklon bateryjny | Układ odpylania – cyklon bateryjny |
| 16 | RODZAJ PALIWA | Miał węglowy | Miał węglowy | Miał węglowy |
| 17 | ZAWARTOŚĆ SIARKI SR [%] | 0,65 | 0,65 | - |
| 18 | WARTOŚĆ OPAŁOWA MJ [kJ/kg] | 22 000 | 22 000 | - |
| 19 | ZAWARTOŚC POPIOŁU AR [%] | 18 | 18 |  |

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Sieć ciepłownicza terenu miasta Ząbkowice Śląskie jest większości wykonana w technologii tradycyjnej około 6 km. Magistrale oraz większość przyłączy zostały wybudowane odpowiednio w latach 1963 – 1967 oraz 1993 – 1994. Odcinki wykonane w technologii preizolacyjnej zostały oddane do użytku pod koniec 2000 roku. Sprawność przesyłu kształtuje się w przedziale 85 – 87%. Sieć posiada kilka odcinków, które są przewymiarowane oraz ulegają częstym awariom m.in.: ul. Waryńskiego od komory KR3 do komory KR2, od Komory KR2 w kierunku ul. Przemysłowej 2, ul. Waryńskiego 17, ul. Jasna 1DE.

Całkowita długość sieci ciepłowniczej ZGK Sp. z o.o. wynosi 7 193,40 mb, w tym:

- długość sieci kanałowej		6 134,30 mb;

- długość sieci preizolowanej		1 059,10 mb

System ciepłowniczy składa się z dwóch sieci:

- sieć Jasna

- sieć Fael.

Szczegółową charakterystykę ww. sieci przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 12Zestawienie długości odcinków sieci „Jasna”

| DN | DŁUGOŚĆ ODCINKÓW [MB] „SIEĆ JASNA” | WIELKOŚĆ ZŁADU [L] |
| --- | --- | --- |
| 300 | 55,1 | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14971,26 |
| 200 | 143 | 62,5 | 232 | 31,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29455,57 |
| 150 | 352 | 855 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42641,23 |
| 65 | 11,5 | 28,6 | 35,2 | 42,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 779,14 |
| 125 | 225 | 30,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6280,73 |
| 100 | 124 | 216 | 58,9 | 2,9 | 64,8 | 48,9 | 58 | 28 | 23,3 | 27 | 32,6 | 66,4 |  |  |  |  |  | 11780,97 |
| 60 | 48,6 | 50,3 | 61 | 209 | 60,1 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2526,59 |
| 40 | 58 | 8,3 | 4,9 | 7,7 | 5,1 | 5,4 | 37,5 | 38 | 20 | 20 | 85 | 11,2 | 101 | 11,6 | 28 | 76 | 110 | 1576,33 |
| 50 | 18,7 | 18,7 | 16,6 | 18,3 | 17,1 | 22,4 | 33,7 | 125 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1062,25 |
| 80 | 25,1 | 32,1 | 23,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810,28 |
| 200 | 315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19792,03 |
| SIEĆ | 131676,39 |
| KOCIOŁ WR 5– 1 KOCIOŁ WR 5 - 2 | 6200 |
| WĘZŁY | 28500 |
| RAZEM POJEMNOŚĆ | 166380 |

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Tabela 13Zestawienie długości odcinków sieci „FAEL”

| DN | DŁUGOŚĆ ODCINKÓW [MB] „SIEĆ FAEL” | WIELKOŚĆ ZŁADU [L] |
| --- | --- | --- |
| 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 200 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 753,98 |
| 150 | 50 | 67,5 | 52,5 | 2 |  |  |  |  |  | 6078,98 |
| 65 | 162 | 27 | 40 | 160 | 18 |  |  |  |  | 2701,10 |
| 125 | 195 | 190 | 68 |  |  |  |  |  |  | 11118,29 |
| 100 | 80,5 | 95 | 146 | 165 | 43 |  |  |  |  | 8309,51 |
| 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| 40 | 15 | 18 | 29 | 8 |  |  |  |  |  | 175,93 |
| 50 | 105 | 10 | 15 | 70 | 5 | 5 |  |  |  | 824,67 |
| 80 | 46 | 31 | 68 | 40 | 60 | 20 | 2 | 2 | 63 | 3337,63 |
| 250 | 81,5 | 121 | 35,5 | 108 | 3 |  |  |  |  | 34262,99 |
| 32 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 24,13 |
| SIEĆ | 67587,22 |
|  | 0 |
| WĘZŁY | 4000 |
| RAZEM POJEMNOŚĆ | 7159 |

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Wielkość produkcja energii cieplnej z podziałem na potrzeby własne i odbiorców przedstawia tabela poniżej.

Tabela 14Produkcja energii cieplnej [GJ] w instalacji energetycznego spalania paliw przy ulicy Jasnej 44 w Ząbkowicach Śląskich w latach 2013 – 2015

| Lp. | Rok | Produkcja ciepła (potrzeby własne) [GJ] | Produkcja ciepła (potrzeby odbiorców) [GJ] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 (IX – XII) | brak pomiaru | 28 974 |
| 2 | 2014 (I – XII) | 1 319,50 | 62 388 |
| 3 | 2015 (I – V) | 879,70 | 40 098 |

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

W 2013 roku przedsiębiorstwo dostarczało ciepło do odbiorców przedstawionych w tabeli poniżej.

Tabela 15Wykaz odbiorców ciepła w 2013 roku

| Lp | Nazwa odbiorcy | Adres odbiorcy | Rodzaj odbiorcy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gmina Ząbkowice Śląskie | ul.1 Maja 15, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 2 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Księgi Henrykowskiej | Rynek 56, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 3 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica | ul. Wrocławska 17, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 4 | Przedszkole Publiczne nr 4 | os. XX-lecia 53, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 5 | Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Józefa Wybickiego | ul. Powstańców Warszawy 8 b,c, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 6 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | ul. Orkana 32, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 7 | PPHiU POMROT Sp. z o.o. | ul. Waryńskiego 13 , Ząbkowice Śląskie | Handel, usługi |
| 8 | Jeronimo Martins Polska S.A. BIEDRONKA | os. XX-lecia 16, Ząbkowice Śląskie | Handel |
| 9 | Sklep Wielobranżowy Joanna Hawliczek | os. XX-lecia 16, Ząbkowice Śląskie | Handel |
| 10 | Wspólnota Mieszkaniowa Zarząd Nieruchomości nr 34 | ul. Wrocławska 34, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 11 | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Traugutta 7 AB | ul. Traugutta 7A i 7B, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 12 | Stowarzyszenie Właścicieli Mieszkań bud. 1 B,C,D,E | ul, Głowackiego 1 e/16, Ząbkowice Śl. (1 b,c) | Wspólnota mieszkaniowa |
|  |  | ul, Głowackiego 1 e/16, Ząbkowice Śl. (1 d,e) |  |
| 13 | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Przemysłowej 13 | ul. Przemysłowa 13/13 Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 14 | Wspólnota Mieszkaniowa os. XX lecia 2 | os. XX lecia 2, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 15 | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej | Ul. Waryńskiego 15 , Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 16 | Przedsiębiorstwo Wodno -Melioracyjne Sp. z o.o. | ul. Melioracyjna 3, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 17 | Poczta Polska S.A. | ul. Powstańców Śląskich 134, 50-940 Wrocław | Obiekt użyteczności publicznej |
| 18 | Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska | ul.1 Maja 25, Ząbkowice Śląskie (XX-lecia 3/2) | Handel, usługi |
| 19 | Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu – Biuro Terenowe w Ząbkowicach Śląskich | Osiedle XX-lecia 52, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 20 | Ośrodek Pomocy Społecznej | os. XX-lecia 52, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 21 | Medicover Sp. z o.o. | ul. Waryńskiego 20, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 22 | Legrand Polska Sp. z o.o. | ul. Waryńskiego 20, Ząbkowice Śląskie | Zakład produkcyjny |
| 23 | Przedsiębiorstwo Handlowe ROLZBYT Parcheniak Janusz | ul. Waryńskiego 13, Ząbkowice Śląskie | Handel, usługi |
| 24 | Wspólnota Mieszkaniowa os. XX-lecia 1 | os. XX-lecia 1 Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 25 | Wspólnota Mieszkaniowa nr 22 | ul. Jasna 1 D-E, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 26 | Wspólnota Mieszkaniowa os. XX-lecia 43 | os. XX-lecia 43, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 27 | OSiR Ząbkowice Śląskie | ul. Kusocińskiego 17, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 28 | Wspólnota Mieszkaniowa os. XX-lecia 41 | os. XX-lecia 41, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 29 | Wspólnota Mieszkaniowa os. XX-lecia 42 | os. XX-lecia 42, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 30 | Wspólnota Mieszkaniowa os. XX-lecia 45 | os. XX-lecia 45, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 31 | Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jasna 28-30 PKP | ul. Jasna 28-30, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 32 | M i K Sp. z o.o. | ul. Melioracyjna 6, Ząbkowice Śląskie | Zakład produkcyjny |
| 33 | Wspólnota Lokalowa | ul. Wrocławska 23, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 34 | III Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły | ul. Powstańców Warszawy 8 bc, Ząbkowice Śląskie | Obiekt użyteczności publicznej |
| 35 | Wspólnota Mieszkaniowa os. XX-lecia 14 (13,14) | os. XX-lecia 14, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 36 | Spółdzielnia Mieszkaniowa | os. XX-lecia 17, Ząbkowice Śląskie | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 37 | Wspólnota Mieszkaniowa os. XX-lecia 13 (bud.13) | os. XX-lecia 13, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 38 | Wspólnota Mieszkaniowa nr 13 | os. XX lecia 51, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 39 | Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żeromskiego 5 | ul. Żeromskiego 5, Ząbkowice Śląskie | Wspólnota mieszkaniowa |
| 40 | BAUD Polska Sp.z o.o. | ul. Waryńskiego 1, Ząbkowice Śląskie | Zakład produkcyjny |
| 41 | Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich | ul. Świerkowa 1, Ząbkowice Śl. | Obiekt użyteczności publicznej |
| 42 | PHU KAMAR Marianna Parcheniak | ul. Waryńskiego 13 Ząbkowice Śląskie | Handel, usługi |
| 43 | TEJA ENGINEERING Sp. z o.o. w upadłości układowej | ul. Cukrownicza 8, Ząbkowice Śląskie | Zakład produkcyjny |
| 44 | FRYZJERSTWO Elżbieta Pak - Fundowicz | os. XX-lecia 16, Ząbkowice Śląskie | Usługi |
| Spółdzielnie mieszkaniowe |
| 1. | Głowackiego 6,6a,6b (6a) | Głowackiego 6a | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 2. | Os. XX-lecia 3 | Os. XX-lecia 3 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 3. | Os. XX- lecia 30 | Os. XX- lecia 30 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 4. | Os. XX- lecia 33 | Os. XX- lecia 33 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 5. | Os. XX- lecia 40 | Os. XX- lecia 40 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 6. | Os. XX- lecia 47 | Os. XX- lecia 47 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 7. | Os. XX- lecia 48 | Os. XX- lecia 48 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 8. | Os. XX- lecia 49 | Os. XX- lecia 49 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 9. | Jasna 46 | Jasna 46 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 10. | Os. XX- lecia 34-39 (38) | Os. XX- lecia 38 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 11. | Os. XX- lecia 4-12 (8) | Os. XX- lecia 8 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 12. | Os. XX- lecia 24-29 (28) | Os. XX- lecia 28 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 13. | Jasna 1a-c (1c) | Jasna 9 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 14. | Jasna 3a-3e (3c) |  | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 15. | Jasna 5a-5e (5c) |  | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 16. | Jasna 7a-7e (7c) |  | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 17. | Jasna 9a-9e (9c) |  | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 18. | Jasna 2-6a (4) | Jasna 10 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 19. | Jasna 8-16 |  | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 20. | Jasna 18-20 (18) | Jasna 38 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 21. | Jasna 22-26 (24) |  | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 22. | Jasna 32-38 (34) |  | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 23. | Os. XX- lecia 17-23 (20) | Os. XX- lecia 20 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 24. | Strzelińska 2,2a,2b,2c | Strzelińska 2 | Spółdzielnia mieszkaniowa |
| 25. | Waryńskiego 18a, 18b | Waryńskiego 18b | Spółdzielnia mieszkaniowa |

Źródło: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Do inwestycji planowanych do realizacji w najbliższych latach na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie należą:

- I  ETAP – MODERNIZACJA CIEPŁOWNI (I ETAP); planowany zakres inwestycji to:

  - SYSTEM ODPYLANIA SPALIN 2 kotłów – KOCIOŁ WR-5 NR 1 i KOCIOŁ WR-5 NR 2;

    - Instalacja - dwa warianty:

      - odpylacz wstępny multicyklonowy wraz z odpylaczem cyklonowo – workowy;

      - odpylacz wstępny multicyklonowy wraz z baterią cyklonów;

    - wentylatory wyciągowe i podmuchu spalin, konstrukcje wsporcze, konstrukcje łączące system odpylania z kominem;

    - wykonanie izolacji ciepłochronnej.

    - HARMONOGRAM REALIZACJI INWESTYCJI: I – III KWARTAŁ 2016

  - MODERNIZACJA UKŁADU KOTŁOWEGO.

    - urządzenia:

      - modernizacja pompowni (pompy sieciowe, uzupełaniające, mieszające i stabilizujące);

      - wykonanie instalacji odżużlania;

      - modernizacja dwóch jednostek kotłowych WR – 5 celem zwiększenia wydajności na około 8 MW wraz z uszczelnieniem komory paleniskowej i ciągów technologicznych (możliwe współspalanie biomasy)

      - wykonanie automatycznego wsparcia obsługi układu kotłowego;

      - budowa nowego kotła na biomasę o wydajności max 5 MW

    - HARMONOGRAM REALIZACJI: I KWARTAŁ 2016 – II KWARTAŁ 2018

- MODERNIZACJA SYSTEMU CIEPLNEGO ORAZ INFRASTRUKTURY POMOCNICZEJ (II ETAP)

  - MODERNIZACJA / BUDOWA/ ROZBUDOWA SIECI CIEPŁOWNICZEJ (INWESTYCJA PLANOWANA)

    - modernizacja odcinków sieci najbardziej awaryjnych (szczegółowy wykaz po inwentaryzacji);

    - podłączanie nowych odbiorców (możliwe po modernizacji kotłów)

    - HARMONOGRAM REALIZACJI: II KWARTAŁ 2016 – IV KWARTAŁ 2018

- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTARCYJNO – TECHNICZNEGO PRZY UL. JASNEJ 44 Z ZASTOSOWANIEM OZE NA POTRZEBY ENERGII ELLEKTRYCZNEJ

  - HARMONOGRAM REALIZACJI: III KWARTAŁ 2016 – IV KWARTAŁ 2018

## System gazowy

### Sieć przesyłowa

Na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie zlokalizowane są elementy gazowej wysokiego ciśnienia, które eksploatuje Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu. Ich charakterystykę przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 16Gazociągi wysokiego ciśnienia

| L.p. | Relacja/nazwa | PN [Mpa] | Rodzaj gazu | DN [mm] | Rok budowy 1990/1993 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Olsztyn- Kudowa | 6.3 | E | 350/300 | 1990/1993 |

Źródło: GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu

Tabela 17Stacje i inne obiekty systemu przesyłowego

| L.p. | Nazwa | Lokalizacja | Rok budowy | Maksymalna przepustowość [nm3/h] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zwrócona | Zwrócona | 1993 | 7500 |

Źródło: GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu

### Sieć dystrybucyjna

Sieć dystrybucyjna na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie obsługiwana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o .o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu. Spółka pełni wyłącznie rolę operatora systemu dystrybucyjnego i zajmuje się między innymi :

- dystrybucją paliwa gazowego powierzchniowego przed Sprzedawcę gazu,

- kontrolą parametrów jakościowych dystrybuowanego paliwa gazowego,

- wykonywaniem czynności eksploatacyjnych na sieci gazowej,

- realizacją remontów, modernizacji i przebudowy sieci gazowej,

- rozbudową sieci gazowej i budową przyłączy gazowych na potrzeby odbiorców gazu,

- przyłączaniem do sieci gazowej

- kontrolą poboru gazu

- prowadzeniem Pogotowia Gazowego.

Dane dotyczące sieci gazowniczej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 18Długość sieci gazowej w latach 2010-2014

| Rok | Niskie ciśnienie | Średnie ciśnienie | Podwyższone średnie ciśnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| - | [m] | [m] | [m] |
| 2010 | 42924 | 13287 | 23478 |
| 2011 | 36582 | 14290 | 23478 |
| 2012 | 36797 | 12857 | 23478 |
| 2013 | 37248 | 13701 | 23478 |
| 2014 | 37138 | 13967 | 23504 |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o .o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu

Tabela 19Liczba czynnych przyłączy w latach 2010-2014

| Rok | Niskie ciśnienie | Średnie ciśnienie | Podwyższone średnie ciśnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| - | [szt] | [szt] | [szt] |
| 2010 | 1656 | 181 | 0 |
| 2011 | 1602 | 190 | 0 |
| 2012 | 1607 | 197 | 0 |
| 2013 | 1622 | 210 | 0 |
| 2014 | 1619 | 226 | 0 |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o .o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu

Tabela 20Liczba odbiorców w latach 20120-2014 z rozbiciem na grupy taryfowe

| Rok | Grupa taryfowa | Liczba odbiorców | Grupa taryfowa | Liczba odborców | Grupa taryfowa | Liczba odbiorców | Grupa taryfowa | Liczba odbiorców |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010 | W-1 | 2987 | W-2 | 2101 | W-3 | 765 | W-4 | 14 |
| 2011 | W-1 | 3052 | W-2 | 2091 | W-3 | 691 | W-4 | 15 |
| 2012 | W-1 | 3023 | W-2 | 2248 | W-3 | 577 | W-4 | 15 |
| 2013 | W-1 | 2995 | W-2 | 2301 | W-3 | 547 | W-4 | 15 |
| 2014 | W-1 | 3004 | W-2 | 2329 | W-3 | 515 | W-4 | 12 |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o .o. Oddział we Wrocławiu Zakład w Wałbrzychu

## System elektroenergetyczny

### Sieć przesyłowa

Operatorem sieci przesyłowej na terenie Polski jest spółka PSE SA (Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA). Przedmiotem działania Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej, przy zachowaniu wymaganych kryteriów bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE).

W granicach administracyjnych gminy Ząbkowice Śląskie zlokalizowane są fragmenty następujących przesyłowych linii elektroenergetycznych:

- Linia 220 kV relacji Świebodzice – Ząbkowice Śląskie

Dane linii 220kV Świebodzice – Ząbkowice Śląskie:

  - Napięcie znamionowe: 220kV

  - Rok budowy 1966/1979

  - Długość całkowita linii: 45,32 km

  - Liczba torów: 1 od st. nr 6 do st. nr 121, 2 od st. nr 1 a do st. nr 6a

  - Słupy serii:  M 52, Hc 525, H52, KKG525

  - Typ izolacji:  LPZ 75/27W1, LP 75/31W, L160 C550

  - Przewody fazowe:  AFL-8 525 mm2  ,kabel 3 x HXCHBMK 1x 1400/120 127/220 kV koło SE SWI

  - Przewody odgromowe:  ASLH DABB 1 x 24 AY/ACS 68/30, ASLH DABB 1 x 24 AY ACS 38/38, AFL-1,7 70 mm2 , AFL-1,7 95 mm

  - Fundamenty: prefabrykowane i terenowe

  - Uziemienia: powierzchniowo- głębinowe

  - Temperatura graniczona dopuszczalna: + 40 0C

  - Szerokość pasa technologicznego 50 m (po 25 m od osi linii w obu kierunkach)

- Linia 220 kV relacji Ząbkowice Śląskie – Groszowice

Dane linii 220kV Ząbkowice Śląskie – Groszowice

  - Napięcie znamionowe:  220kV

  - Rok budowy: 1966

  - Długość całkowita linii: 93,28 km

  - Liczba torów: 1

  - Słupy serii: H52, Hc525, Y52

  - Typ izolacji: LK 280/170, LP 75/31W, LPZ 75/27W1

  - Przewody fazowe: AFL-8 525mm2

  - Przewody odgromowe: AFL-1,7 70mm2

  - OPGW: AF 17/38 mm2/504, S AY/ACS 38/38, S AT/ACS 68/30

  - Fundamenty: FGT, FGTs, FT3-B1, SF, SFGD, TS, specjalne.

  - Uziemienia: TU6, TU9

  - Temperatura graniczna dopuszczalna +400C

  - Szerokość pasa technologicznego 50 m (po 25 m od osi linii w obu kierunkach)

Wyżej wymienione linie są elementami sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego i umożliwiają przesył mocy do elektroenergetycznych stacji 220/110 kV. Ze stacji tych energia elektryczna dosyłana jest, poprzez sieć dystrybucyjną (obiekty o napięciu 110 kV i niższym), między innymi do odbiorców znajdujących się na terenie gminy Ząbkowice Śląskie.

Aktualny plan inwestycyjny i plan rozwoju sieci przesyłowej krajowego systemu elektroenergetycznego nie ujmują zamierzeń dotyczących w/w linii.

W przypadku wykazu stacji eksploatowanych przez spółkę na terenie gminy znajduje się stacja elektroenergetyczna o napięciu NN/WN kV należąca do Krajowego Systemu Przesyłowego o następujących parametrach:

- Napięcie znamionowe: 220/110 kV

- Rok budowy: 1976

- Stacja dzielona: współwłaściciel TAURON Dystrybucja

- Rola stacji w systemie: stacja rozdzielcza

- Linie zasilające: 2 linie 220 kV – ze Świebodzic i z Groszowic

- Transformatory: 1 x 160 MVA: 230/120/21 kV

- Rozdzielnia 220 kV: 1 pole transformatorowe, 2 pola liniowe

- Układ szyn zbiorczych 220 kV: dwusystemowy

- Moc zwarciowa (projektowa): 3 336 MVA

### Sieć dystrybucyjna

Operatorem sieci dystrybucyjnej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie jest spółka Tauron Dystrybucja SA. Oddział w Wałbrzychu. Podstawowe zadania spółki, nałożone przepisami Prawa Energetycznego to:

- prowadzenie ruchu sieciowego w sieci dystrybucyjnej,

- prowadzenie eksploatacji, konserwacji i remontów sieci dystrybucyjnej,

- planowanie rozwoju sieci dystrybucyjnej,

- zapewnienie rozbudowy sieci dystrybucyjnej,

- współpraca z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub
przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie określonym w Prawie energetycznym,

- dysponowanie mocą określonych jednostek wytwórczych przyłączonych do sieci dystrybucyjnej,

- bilansowanie systemu oraz zarządzanie ograniczeniami systemowymi;

- dostarczanie użytkownikom sieci i operatorom innych systemów elektroenergetycznych określonych Prawem energetycznym informacji,

- umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej przez odbiorców przyłączonych do sieci poprzez wypełnianie warunków określonych w Prawie energetycznym,

- utrzymanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej.

Zaopatrzenie w energię elektryczną odbiorców zlokalizowanych na obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie odbywa się za pośrednictwem stacji 220/110/20kV R-Ząbkowice. Rozdzielnia 100kV stacji 220/110/30kV R-Ząbkowice, to rozdzielnia napowietrzna w wykonaniu tradycyjnym, dwusystemowa, wyposażona w sprzęgło poprzeczno- podłużne, z dwoma transformatorami 110/20kV 16 MVA każdy. Stan techniczny rozdzielni oceniany jest jako dobry. Obecne obciążenie stacji R-Ząbkowice wynosi:

- na transformatorze T- 4   7 MW w szycie zimowym,

- na transformatorze T- 5   5 MW w szycie zimowym.

Do stacji R-Ząbkowice przyłączone są linie przebiegające przez teren Gminy Ząbkowice Śląskie, które stanowią własność TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu, do których należą:

- jednotorowa linia 110kV S-205 (dł. ok 18,3km), ciąg 110kV relacji Ząbkowice Śląskie- Dzierżoniów, która w przyszłości zostanie przebudowana na linię dwutorową,

- jednotorowa linia 110kV S-207 (dł. ok 20,5km), ciąg 110kV relacji Ząbkowice Śląskie- Strzelin.

- linie średniego napięcia 20kV (K-710, L-711, L-712, L-713, L-715, L-716, L-117, L-718, L-719, L-723, L-724), zasilające m.in. stacje transformatorowe SN/nN na obszarze Gminy Ząbkowice Śląskie.

Na terenie gminy znajduję się 20 stacji transformatorowych wnętrzowych ( w tym 18 szt. stacji wieżowych) i 34 stacje słupowe, które stanowią własność TAURON Dystrybucja S.A Oddział w Wałbrzychu oraz 7 stacji transformatorowych wnętrzowych i 5 stacji słupowych, które stanowią własność odbiorcy.

Sieć średniego i niskiego napięcia ma charakter napowietrzno-kablowy, z przewagą sieci napowietrznej. Stan techniczny tej sieci oceniany jest jako dobry.Poniżej przedstawiono tabele zwierające dane na temat liczby odbiorców i zużycia energii elektrycznej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie.

Tabela 21Liczba odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie

| L.p. | Grupa taryfowa | Liczba odbiorców energii elektrycznej |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2011 | 2010 |
|  | symbol | odb. | odb. | odb. |
| 1 | Wysokie napięcie | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Średnie napięcie | 31 | 31 | 31 |
| 3 | Niskie napięcie | 10740 | 10829 | 10799 |

Źródło: Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu

Tabela 22Ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2010-2012

| L.p. | Grupa taryfowa | Ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2011 | 2010 |
|  | symbol | kWh | kWh | kWh |
| 1 | B11 | 15957 | 114319 | 118986 |
| 2 | B21 | 2458283 | 1624550 | 1450694 |
| 3 | B22 | 85218 | 57289 | 59811 |
| 4 | B23 | 27930348 | 23609217 | 23609217 |
| 5 | C11 | 3426606 | 3636064 | 3677941 |
| 6 | C12A | 4289301 | 4394121 | 4550405 |
| 7 | C12B | 1561 | 1843 | 0 |
| 8 | C21 | 1200540 | 850513 | 1080213 |
| 9 | C22A | 1320340 | 1385117 | 1059573 |
| 10 | C22B | 26676 | 0 | 0 |
| 11 | G11 | 13645997 | 12532099 | 12478687 |
| 12 | G11P | 15957 | 29526 | 38778 |
| 13 | G12 | 2458283 | 2377789 | 2573592 |
| 14 | G12G | 929375 | 820926 | 772980 |
| 15 | G12P | 5171 | 11328 | 12730 |
| 16 | O11 | 1018137 | 1023300 | 1027326 |
| 17 | P11 | 6105 | 5857 | 8755 |
| 18 | P12 | 28892 | 43465 | 46895 |
| 19 | P12G | 31816 | 31380 | 33441 |
| 20 | R | 3216 | 3010 | 1962 |
|  | razem | 57856555 | 54567916 | 52604001 |

Źródło: Tauron Dystrybucja SA Oddział w Wałbrzychu

W obowiązującym „Planie Rozwoju TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu na lata 2014-2019” oraz „Planie Inwestycyjnym na lata 2016-2018” ujęto następujące zadania inwestycyjne związane z obszarem Gminy Ząbkowice Śląskie:

- Szklary – Tomice – budowa powiązania między linią 20kV L-712 i L-736, o łącznej długości ok. 2,5 km,

- Strąkowa – modernizacja napowietrznej linii niskiego napięcia o łącznej długości 2,95km wraz z przyłączami długości 1,3km, zasilanej ze stacji transformatorowej R.716-15,

- Grochowiska – przebudowa istniejącej stacji transformatorowej 20/0,4, kV R-716-23,

- Sieroszów – przebudowa odcinka linii napowietrznej 20kV L-711 od słupa nr 76 do stacji R-711-13,  o łącznej długości ok -,27 km,

- Brodziszów- Kluczowa – przebudowa odcinka linii napowietrznej 20kV L-648 od słupa nr 45 do stacji R-648 i R-648-22, o łącznej długości ok. 6,5km.

- Grodziszcze-Jemna – przebudowa odcinka linii napowietrznej 20kV L-721 od stacji R-647-03 do stacji R-722-01, o łącznej długości ok. 6,5kmm

- Zwrócona- Szklary – przebudowa odcinka linii napowietrznej 20Kv L-712 od sł. Nr 38 do R-712-11, o łącznej długości ok. 3,5km,

- Szklary- Kobyla Głowa – przebudowa odcinka linii napowietrznej 20kV L-736 od słupa nr 100 do stacji R-736-17, o łącznej długości ok. 3,1km

- Szklary – modernizacja linii napowietrznej 20kV L-712, o łącznej długości 0,8km

- Stolec – przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia 20kV od słupa nr 36 linii 20kV L-716-60 do słupa nr 21 linii 20kV L-711, o łącznej długości ok. 0,65 km,

- Stolec - przebudowa napowietrzne linii niskiego napięcia – obwód X-1, X-2, X-3 i X-4 ze stacji R-718-12, o łącznej długości ok. 3,7 km

- Stolec – przebudowa napowietrznej linii niskiego napięcia – obwód X-1, X-2, X-3 i X-4 ze stacji R-716-19, o łącznej długości ok. 5,4 km,

- Tarnów – przebudowa istniejącej linii napowietrznej 20kV od słupa nr 38 do stacji R-717-18, o 	łącznej długości ok 1,1 km

- Tarnów – modernizacja napowietrznej linii niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej R.717-15, o łącznej długości ok. 2,19 km

- Zabudowa w liniach 20kV 10 szt. łączników sterowanych radiowo.

W zakresie wytwórców energii elektrycznej przewiduje się przyłączenie do stacji 220/110/20kV R-Ząbkowice, na napięciu 110kV, Farmy Wiatrowej „Ciepłowody II”  o mocy przyłączeniowej 75 MW.

# CHARAKTERYSTYKA GŁÓWNYCH SEKTORÓW ODBIORCÓW ENERGII

## Budynki i źródła ciepła

### Ogólna charakterystyka

Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie przeważają budynki jednorodzinne. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 71,1 m2 w 2013 roku. W odniesieniu do ludności na jedną osobę zamieszkującą gminę przypadało około 26,3m2 powierzchni mieszkania. Średnio na 1000 mieszkańców gminy przypadało ponad370 mieszkań. Szczegółowe podsumowanie danych prezentuje tabela poniżej.

Tabela 23 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
w 2013 roku

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | Wartość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania | m2 | 71,1 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę | m2 | 26,3 |
| Mieszkania na 1000 mieszkańców | - | 370 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

Jak wynika z danych zawartych poniżej na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie 6078 mieszkań było wyposażonych w 2013 roku w centralne ogrzewanie. Ponadto według danych GUS 6085 mieszkań posiada przyłącze gazu sieciowego.

Tabela 24Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie
w latach 2010 – 2013

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| centralne ogrzewanie | 5968 | 5989 | 6026 | 6078 |
| gaz sieciowy | 6000 | 6006 | 6028 | 6085 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

### Mieszkalnictwo jednorodzinne

Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w ciągu ostatnich dwóch lat (2013-2014) oddawanych było średnio 21,5 mieszkań indywidualnych (w zakresie mieszkalnictwa jednorodzinnego). Jednocześnie dynamika zmian tych wskaźników znacznie zwiększyła się w 2014 roku w porównaniu do roku 2013. Szczegółowe dane na temat poszczególnych lat przedstawia tabela poniżej.

Tabela 25Budownictwo jednorodzinne w GminieZąbkowice Śląskie w latach 2010 - 2014 roku

| Nazwa wskaźnika | Jednostka | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania - mieszkania | sztuk | bd | bd | bd | 18 | 25 |
| Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania - izby | sztuk | bd | bd | bd | 92 | 144 |
| Mieszkania indywidualne oddane do użytkowania - powierzchnia | m kw. | bd | bd | bd | 2129 | 3939 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

### Podsumowanie budownictwa mieszkaniowego

W oparciu o dane pozyskane od wyżej wymienionych podmiotów oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem mieszkalnym na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie stanowi 67355 Mg na rok, a wartość energii finalnej 190 600 MWh na rok.

### Podsumowanie pozyskanych informacji ankietowych

W ramach ankietyzacji otrzymano zwrotnie23 ankiety indywidualne w formie papierowej oraz elektronicznej, a także 2 ankiety z budynków wielorodzinnych będących pod zarządem spółki cywilnej Zarządzanie Nieruchomościami Sezam. Zestawienie wyników przedstawione zostało w oparciu o wykresy oraz zestawienia liczbowe poniżej.

Tabela 26Zestawienie danych z budynków wielorodzinnych ZN Sezam

| Adres nieruchomości | Rok budowy | Liczba mieszkańców | Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń | Rodzaj stosowanego paliwa | Rok montażu kotła i moc |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ul. 1 maja 27-29; Ząbkowice Śląskie | 1992 | 40 | 742 | Gaz ziemny sieciowy | 2001 r., moc 127 kW |
| Ul. Kamieniecka 9; Ząbkowice Śląskie | 1910 | 25 | 628 | Węgiel i miał | 2004 r., moc 50 kW |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

W obu obiektach nie są stosowane instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, istnieje jednak zainteresowanie mieszkańców tego typu instalacjami w przypadku uzyskania dotacji na ich zakup.

Tabela 27Podział odpowiedzi uzyskanych według rodzajów budynków

| Typ budynku | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| dom jednorodzinny | 5 | 21,74% |
| mieszkanie w budynku wielorodzinnym | 16 | 69,57% |
| dom jednorodzinny - bliźniak | 2 | 8,70% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 1Podział odpowiedzi uzyskanych według rodzajów budynków

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 28Liczba mieszkańców w mieszkaniach zlokalizowanych na terenie Gminy

| Liczba mieszkańców | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 8,70% |
| 2 | 3 | 13,04% |
| 3 | 1 | 4,35% |
| 4 | 10 | 43,48% |
| 5 | 5 | 21,74% |
| Średnia | 3 | - |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 2Liczba mieszkańców w mieszkaniach zlokalizowanych na terenie Gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 29 Lata budowy budynków zlokalizowanych na terenie Gminy

| Rok budowy | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| 1913 | 1 | 4,35% |
| 1928 | 6 | 26,09% |
| 1930 | 3 | 13,04% |
| 1940 | 1 | 4,35% |
| 1941 | 1 | 4,35% |
| 1948 | 1 | 4,35% |
| 1952 | 1 | 4,35% |
| 1960 | 1 | 4,35% |
| 1962 | 1 | 4,35% |
| 1970 | 1 | 4,35% |
| 1974 | 1 | 4,35% |
| 1990 | 1 | 4,35% |
| 2000 | 1 | 4,35% |
| Średnia | 1945 | - |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 30 Powierzchnia mieszkań zlokalizowanych na terenie Gminy

| Powierzchnia mieszkania | Wartość | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| Średnia | 126 | - |
| Maksymalna | 390 | - |
| Minimalna | 39 | - |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 31 Stan docieplenia budynków zlokalizowanych na terenie Gminy

| Liczba budynków jednorodzinnych posiadających | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi | Średni rok wymiany |
| --- | --- | --- | --- |
| Docieplone ściany | 5 | 71,43% | 2007 |
| Docieplony dach | 3 | 42,86% | 2001 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 3Stan docieplenia budynków zlokalizowanych na terenie Gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 32Stan okien w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy

| Liczba budynków jednorodzinnych/mieszkań posiadających okna: | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi | Średni rok wymiany |
| --- | --- | --- | --- |
| Nieszczelne | 7 | 30,43% | nd |
| Nowe | 16 | 69,57% | 2008 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 33Mieszkania w podziale na typy ogrzewania

| Mieszkania w podziale na typy ogrzewania | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| 1.ogrzewanie w pokojach | 2 | 8,70% |
| 2.ogrzewanie centralne | 20 | 86,96% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 4Mieszkania w podziale na typy ogrzewania

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 34Stosowane obecnie paliwo i energia

| Stosowane obecnie paliwo i energia | Ogrzewanie | Przygotowanie ciepłej wody | Gotowanie i oświetlenie | Średnie zużycie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| biomasa | 1 | 0 | 0 | brak danych |
| drewno | 2 | 1 | 0 | 8,00 | m3 |
| ekogroszek | 4 | 3 | 0 | 4,75 | ton |
| energia elektryczna | 0 | 1 | 1 | 998,00 | kWh |
| gaz płynny - propan | 0 | 1 | 1 | 50,00 | m3 |
| gaz ziemny z sieci | 2 | 4 | 6 | 805,67 | m3 |
| węgiel | 18 | 7 | 2 | 75,92 | ton |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 35Stan techniczny kotłów na terenie Gminy

| Stan techniczny kotłów na terenie Gminy | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| Dobry | 16 | 53,33% |
| Dostateczny | 8 | 26,67% |
| Zły | 6 | 20,00% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 5Stan techniczny kotłów na terenie Gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 36Wykorzystanie OZE na terenie Gminy

| Wykorzystanie OZE na terenie Gminy | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| Tak | 1 | 4,55% |
| Nie | 21 | 95,45% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 6Wykorzystanie OZE na terenie Gminy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 37Czy planowany jest montaż OZE?

| Czy planowany jest montaż OZE? | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| Tak | 8 | 40,00% |
| Nie | 12 | 60,00% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 7Czy planowany jest montaż OZE?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 38Typy planowanych inwestycji w OZE

| Typy planowanych inwestycji w OZE | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| Ogniwa fotowoltaiczne | 6 | 46,15% |
| Pompa ciepła | 2 | 15,38% |
| Kolektory słoneczne | 4 | 30,77% |
| Elektrownia wiatrowa | 1 | 7,69% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 8Typy planowanych inwestycji w OZE

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 39Czy planowany montaż OZE jest uzależniony od otrzymania dofinansowania?

| Czy planowany montaż OZE jest uzależniony od otrzymania dofinansowania? | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| Tak | 6 | 30,00% |
| Nie | 2 | 10,00% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 9Czy planowany montaż OZE jest uzależniony od otrzymania dofinansowania?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 40Miejsce pracy mieszkańców

| Miejsce pracy mieszkańców | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| na terenie miasta i poza miastem | 1 | 5,26% |
| na terenie miasta | 14 | 73,68% |
| poza miastem | 4 | 21,05% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 10Miejsce pracy mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 41Sposób dotarcia do pracy mieszkańców

| Sposób dotarcia do pracy mieszkańców | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| samochód prywatny | 11 | 64,71% |
| pieszo | 3 | 17,65% |
| transport publiczny | 2 | 11,76% |
| rower | 1 | 5,88% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 11Sposób dotarcia do pracy mieszkańców

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 42Czy planowane są prace związane z termomodernizacją budynków?

| Czy planowane są prace związane z termomodernizacją budynków? | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| Tak | 18 | 78,26% |
| Nie | 5 | 21,74% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 12Czy planowane są prace związane z termomodernizacją budynków?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 43Zakres planowany prac termomodernizacyjnych

| Zakres planowany prac termomodernizacyjnych | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| ocieplenie dachu/stropodachu | 10 | 43,48% |
| wymiana starego kotła na nowy | 12 | 52,17% |
| ocieplenie zewnętrzne ścian | 2 | 8,70% |
| ocieplenie ścian zewnętrznych | 8 | 34,78% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 13Zakres planowany prac termo modernizacyjnych

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 44Wymiana starego kotła na nowy - planowane wykorzystanie paliwa

| Wymiana starego kotła na nowy - planowane wykorzystanie paliwa | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| gaz ziemny | 10 | 83,33% |
| olej opałowy | 1 | 8,33% |
| ekogroszek | 1 | 8,33% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 14Wymiana starego kotła na nowy - planowane wykorzystanie paliwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Tabela 45Czy planowane prace termomodernizacyjne uzależnione są od otrzymania dofinansowania?

| Czy planowane prace termomodernizacyjne uzależnione są od otrzymania dofinansowania? | Liczba odpowiedzi | Udział % odpowiedzi |
| --- | --- | --- |
| Tak | 16 | 88,89% |
| Nie | 2 | 11,11% |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

Wykres 15Czy planowane prace termomodernizacyjne uzależnione są od otrzymania dofinansowania?

Źródło: Opracowanie własne na podstawie uzyskanych ankiet

### Budynki użyteczności publicznej

Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie jest użytkowanych łącznie 28 budynków instytucji publicznych. Instytucje należą do grup działających w sektora określonych poniżej:

- urzędy i instytucje;

- sport;

- edukacja;

- pozostałe.

W oparciu o dane pozyskane od wyżej wymienionych podmiotów oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem instytucji publicznych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie stanowi 1773 Mg na rok, a wartość energii finalnej 3640 MWh na rok.

## Transport

### Transport ogółem

Łączna liczba pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy wynosi 13 300 sztuk, w tym samochody osobowe stanowią12 526 sztuk, a motocykle 775 sztuk. Szczegółowe dane przedstawia tabela poniżej.

Tabela 46Liczba pojazdów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2013 roku

| Pojazd | Pojazdy samochodowe na 1000 ludności | Liczba ludności w tys. | Liczba pojazdów |
| --- | --- | --- | --- |
| samochody osobowe | 553,5 | 22,631 | 12526 |
| motocykle | 34,2 | 22,631 | 774 |

Źródło: Bank Danych Lokalnych, Główny Urząd Statystyczny, Dane za 2013 rok

W celu oszacowania wielkości emisji z transportu prywatnego przyjęto ww. ilości samochodów, średni roczny przebieg samochodu w wysokości 5475 km oraz założenia, że 8% dystansu pokonywana jest przy użyciu paliwa w postaci LPG, 40% -benzyny,a 52% - oleju napędowego. Jednocześnie przyjęto, że średnie spalanie na 100 km samochodów napędzanych LPG wynosi 11 l, w przypadku benzyny 8 l, a oleju napędowego 6 l.

W oparciu o dane pozyskane od wyżej wymienionych podmiotów oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem transportu ogółem na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie stanowi 14 443Mg na rok, a wartość energii finalnej 57 964 MWh na rok.

Gmina Ząbkowice Śląskie będzie wspierała wszelkie działania z zakresu usprawnienia komunikacji oraz szerokorozumianej mobilności miejskiej. Efektem tych działań będzie wzrost mobilności miejskiej mieszkańców oraz rozwój środków transportu, które są alternatywą dla indywidualnego transportu samochodowego. Planowane przedsięwzięcia to budowa i rozwój ścieżek rowerowych, stopniowe ograniczenie ruchu samochodowego w ścisłym centrum miasta.

### Publiczny transport zbiorowy

W związku z brakiem na terenie gminy zorganizowanego transportu publicznego, określono, iż nie istnieje emisja CO2 związana z sektorem transportu publicznego. W  związku z faktem, iż brak jest emisji z tego tytułu na terenie gminy będą prowadzone działania inwestycyjne związane z obniżeniem emisji z tego tytułu na terenie gminy.

## Oświetlenie uliczne

Z informacji udzielonych przez Tauron Dystrybucja SA wynika, że na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie liczba wszystkich punktów oświetleniowych na koniec lipca 2015r.  wynosiła 1516 sztuk.

W latach 2008-2009 zostało wymienione 1414 opraw oświetleniowych na oprawy wysokoprężnych lamp sodowych typu Philips ALuroad o mocach 70W, 100W i 150W oraz oprawy parkowe o mocy 70 W.Obecnie nie przewiduje się inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia drogowego.

Ponadto Gmina Ząbkowice Śląskie wskazała, że na terenie Gminy łączna liczba lamp wynosiła w 2013 roku 1 791 sztuk. W tym 138 sztuk stanowił własność Gminy. Obecnie planuje się objąć modernizacją 57 punktów świetlnych stanowiących własność Gminy Ząbkowice Śląskie.

W oparciu o dane przedstawione wyżej, oszacowano, iż łączna emisja CO2, związana z sektorem oświetlenia publicznego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie stanowi 851 Mg na rok, a wartość energii finalnej 1023 MWh na rok.

## Działalność gospodarcza

Na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie działało w 2013 roku łącznie 2682podmiotów gospodarczych, z czego większość, tj. 77,07% działała w sferze usług i handlu,20,99% działało w dziedzinie przemysłu i budownictwa, a 1,94% rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa.Na podstawie ww. danych określono, że zużycie energii w ciągu roku przez sektor przedsiębiorstw zlokalizowane na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie wynosi rocznie 96013MWh, co daje emisję CO2 na poziomie46867Mg na rok.

## Gospodarka odpadami

W związku z brakiem informacji na temat emisji gazów składowiskowych, wskazano nie istnieje emisja CO2 związana z sektorem gospodarki odpadami. W  związku z faktem, iż brak jest emisji z tego tytułu na terenie gminy będą też prowadzone działania modernizacyjne związane z obniżeniem emisji.

# WYNIKI BAZOWEJ INWENTARYZACJI EMISJI CO2

Głównym celem działań Gminy w zakresie gospodarki niskoemisyjnej jest zrealizowanie unijnego celu, polegającego na ograniczeniu do 2020 r. emisji CO2o co najmniej 20% oraz poprawa jakości powietrza na terenie Gminy. Realizacja tego postanowienia opiera się na wdrożeniu planu działań określonych w niniejszym dokumencie.

W celu określenie stanu aktualnego tj. oszacowania wielkości emisji gazów cieplarnianych, przeprowadzono inwentaryzację obejmującą Gminę w granicach administracyjnych.

Inwentaryzacja obejmowała wszystkie sektory związane z produkcją gazów cieplarnianych, wynikających ze zużycia energii finalnej. Zużycie energii finalnej wynika z użytkowania:

- paliw kopalnych (węgiel, gaz ziemny, olej opałowy benzyna itp.),

- energii elektrycznej,

- energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

W ramach określenia zużycia energii finalnej, w inwentaryzacji zostały uwzględnione sektory, określające:

- końcowe zużycie energii w budynkach, urządzeniach i przemyśle,

- końcowe zużycie energii w transporcie,

- inne źródła emisji (nie związane ze zużyciem energii np. gospodarka odpadami).

## Metodyka pozyskania danych

W celu określenia emisji z terenu miasta zapoznano się z m.in.:

- zasobami zarządców nieruchomościami,

- informacjami nt. budynków użyteczności publicznej,

- działalnością i planami przedsiębiorstw ciepłowniczych,

- działalnością i planami gestorów energetycznych działających na terenie Gminy,

- materiałami z pozyskanymi z Gminy,

- materiałami z Urzędu Marszałkowskiego,

- informacjami dotyczącymi budynków jednorodzinnych.

Rozesłano pisma do zarządców nieruchomości z terenu gminy, gestorów – dostawców gazu, ciepła i energii elektrycznej z prośbą o podanie danych dotyczących gospodarki energetycznej budynków, zużycia ciepła i paliw. Zebrane ankiety i informacje były podstawą do opracowania niniejszego dokumentu, a także pozwoliły na zaplanowanie działań, które będą realizowane w ramach Planu.

W oparciu o powyższe założenia na terenie Gminy została przeprowadzona inwentaryzacja w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. Rok 2013 to rok bazowy – wybrany ze względu na dostęp do danych od instytucji i mieszkańców.

Do rozpoznania charakteru, funkcji i cech szczególnych budynku (np. sklep, usługi, mieszkalny, niski, wysoki, bliźniak, szeregowiec) wykorzystano serwis internetowy Google Maps, umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map i zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi oraz udostępniający pokrewne im funkcje, ze szczególnym uwzględnieniem usługi StreetView, dzięki której można było dokładniej przyjrzeć się obiektom. Do ustalenia adresu obiektu na mapie korzystano z serwisu internetowego Targeo. Pomocne przy ustalaniu charakteru obiektu było również korzystanie z portalu internetowego Geoportal oraz serwisu internetowego Panorama Firm. Dla nielicznych obiektów, pomimo zastosowania wyżej opisanych narzędzi, nie udało określić się ich charakteru i funkcji.

## Wskaźniki emisji

Wskaźniki emisji informują nt. ilości ton CO2 przypadających na jednostkę zużycia poszczególnych nośników energii. Wskaźniki emisji zostały przyjęte dla wszystkich nośników energii, wykorzystywanych na terenie Gminy.

W niniejszym opracowaniu wykorzystano standardowe wskaźniki według wytycznych IPPC.Przyjęte wskaźniki emisji dla paliw zestawiono w tabeli.

Tabela 47 Wskaźniki emisji dla paliwstosowanych na terenie Gminy dane za rok 2013

| Rodzaj paliwa | Wartości opałowa (WO) | Wskaźniki emisji CO2 (WE) |
| --- | --- | --- |
|  | [Wartość] | [Jednostka] | [Wartość] | [Jednostka] |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 35,98 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Gaz ziemny zaazotowany | 24,85 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Gaz z odmetanowania kopalń | 17,47 | MJ/m3 | 55,82 | kg/GJ |
| Drewno opałowe i odpady pochodzenia drzewnego | 15,6 | MJ/kg | 109,76 | kg/GJ |
| Biogaz | 50,4 | MJ/kg | 54,33 | kg/GJ |
| Koks i półkoks (w tym gazowy) | 28,2 | MJ/kg | 106 | kg/GJ |
| Gaz ciekły | 47,31 | MJ/kg | 62,44 | kg/GJ |
| Benzyny silnikowe | 44,8 | MJ/kg | 68,61 | kg/GJ |
| Paliwa odrzutowe | 44,59 | MJ/kg | 70,79 | kg/GJ |
| Olej napędowy (w tym olej opałowy lekki) | 43,33 | MJ/kg | 73,33 | kg/GJ |
| Oleje opałowe | 40,19 | MJ/kg | 76,59 | kg/GJ |
| Węgiel kamienny | 23,08 | MJ/kg | 94,62 | kg/GJ |
| Węgiel brunatny | 8,57 | MJ/kg | 108,6 | kg/GJ |
| Ciepłownie | 21,76 | MJ/kg | 94,94 | kg/GJ |

Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2010 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2013, Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Warszawa, Listopad 2012

Tabela 48 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)

| Rodzaj gazu cieplarnianego | Wskaźnik GWP |
| --- | --- |
| Dwutlenek węgla (CO2) | 1 |
| Metan (CH4) | 21 |
| Podtlenek azotu (N2O) | 310 |

Źródło: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch2s2-10-2.html

## Obliczenia wielkości emisji CO2

Całkowitą emisję CO2 z obszaru Gminy otrzymujemy poprzez zsumowanie emisji CO2 wyliczonej dla wszystkich nośników energii, stosowanych na terenie Gminy w poszczególnych sektorach. Otrzymana wielkość stanowi podstawę do określenia celu redukcyjnego wyrażonego w tonach CO2.

W obliczeniach wielkości emisji wykorzystano wzór:

wielkość emisji CO2 [Mg CO2],

wielkość zużycia energii [MWh]

wskaźnik emisji CO2 [MgCO2/MWh]]

W 2013r. zużycie energii elektrycznej w Gminie wyniosło 53 640 MWh. Wartości zużycia energii elektrycznej wraz z emisją CO2 związaną z ich zużyciem zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 49Emisja CO2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej

| Grupa taryfowa | 2013 |
| --- | --- |
|  | Zużycie energii elektrycznej | Wskaźnik emisji | Emisja CO2 |
|  | MWh/a | Mg CO2/MWh | Mg |
| Budynki mieszkalne | 16 234 | 0,8315 | 13 499 |
| Budynki użyteczności publicznej | 1 080 | 0,8315 | 898 |
| Przedsiębiorcy | 35 303 | 0,8315 | 29 354 |
| Oświetlenie uliczne | 1 023 | 0,8315 | 851 |
| Suma | 53 640 | - | 44 602 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 50Końcowe zużycie energii w Gminie Ząbkowice Śląskie w 2013 roku

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne | Odnawialne źródła energii | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Olej napędowy | Węgiel kamienny | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
|  |  | MWh/a |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 1080 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3640 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 16234 | 11864 | 38120 | 3812 | 1906 | 0 | 0 | 71014 | 0 | 0 | 0 | 41932 | 5718 | 0 | 190600 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023 |
| I.4 | Przedsiębiorcy | 35303 | 4341 | 21708 | 324 | 1582 | 0 | 0 | 32756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96013 |
|  | RAZEM I: | 53640 | 18764 | 59828 | 4136 | 3488 | 0 | 0 | 103769 | 0 | 0 | 0 | 41932 | 5718 | 0 | 291276 |
| II | TRANSPORT |
| II.1 | Transport ogółem | 0 | 0 | 0 | 10978 | 0 | 25223 | 21762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57964 |
| II.2 | Transport publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM II: | 0 | 0 | 0 | 10978 | 0 | 25223 | 21762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57964 |
|  | RAZEM: | 53640 | 18764 | 59828 | 15114 | 3488 | 25223 | 21762 | 103769 | 0 | 0 | 0 | 41932 | 5718 | 0 | 349239 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 51Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Ząbkowice Śląskie w 2013 roku

| Lp | Kategoria | Energia elektryczna | Ciepło/ chłód | Paliwa kopalne | Odnawialne źródła energii | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Gaz ziemny | Gaz ciekły | Olej opałowy | Benzyna | Olej napędowy | Węgiel kamienny | Inne paliwa kopalne | Biopaliwo | Olej roślinny | Inna biomasa | Słoneczna cieplna | Geotermiczna |  |
|  |  | Mg |
| I | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE/URZĄDZENIA I PRZEMYSŁ |
| I.1 | Budynki, wyposażenie/ urządzenia komunalne | 898 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773 |
| I.2 | Budynki mieszkalne | 13499 | 4055 | 7660 | 857 | 526 | 0 | 0 | 24190 | 0 | 0 | 0 | 16569 | 0 | 0 | 67355 |
| I.3 | Komunalne oświetlenie uliczne | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851 |
| I.4 | Przedsiębiorcy | 29354 | 1484 | 4362 | 73 | 436 | 0 | 0 | 11158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46867 |
|  | RAZEM I: | 44602 | 6413 | 12023 | 930 | 962 | 0 | 0 | 35347 | 0 | 0 | 0 | 16569 | 0 | 0 | 116845 |
| II | TRANSPORT |
| II.1 | Transport ogółem | 0 | 0 | 0 | 2468 | 0 | 6230 | 5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14443 |
| II.2 | Transport publiczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM II: | 0 | 0 | 0 | 2468 | 0 | 6230 | 5745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14443 |
| III | GOSPODARKA ODPADAMI |
| III.1 | Gospodarka odpadami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM III: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | RAZEM: | 44602 | 6413 | 12023 | 3397 | 962 | 6230 | 5745 | 35347 | 0 | 0 | 0 | 16569 | 0 | 0 | 131288 |

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 16Końcowe zużycie energii w Ząbkowice Śląskie w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

Wykres 17Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Ząbkowice Śląskie w 2013 roku

Źródło: Opracowanie własne

# IDENTYFIKACJA OBSZARÓW PROBLEMOWYCH

Baza inwentaryzacji emisji CO2 pozwala na określenie ilości dwutlenku węgla emitowanego z  obszaru gminy w danym roku. Pozwala to zidentyfikować główne źródła emisji oraz potencjał ich redukcji w poszczególnych sektorach.

W oparciu o powyższe założenia na terenie gminy została przeprowadzona inwentaryzacja, w celu określenia zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 r. (rok bazowy). Pozyskanie danych dla ww. roku bazowego wynika również, z faktu, iż wiarygodność danych pozyskanych od poszczególnych sektorów jest stosunkowo największa w porównaniu do danych z lat wcześniejszych (nie we wszystkich inwentaryzowanych sektorach).

Cele i zobowiązania strategii długoterminowej opierają się na zebranych danych na temat zużycia energii finalnej oraz emisji CO2 w 2013 w sektorach:

- Budynków użyteczności publicznej, dla których emisja CO2 stanowi 1,35% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. Sektor ten stanowią głównie obiekty szkół, przedszkoli, przychodni, budynków administracyjnych, obiektów kulturalnych i  sportowych na terenie gminy. Władze gminy dysponują bezpośrednimi narzędziami, których celem jest ograniczenie zużycia energii finalnej, a tym samym redukcja emisji dwutlenku węgla;

- Budynków, należących do przedsiębiorców dla których emisja CO2 stanowi 35,70% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora tych obiektów wchodzą usługi, handel, przemysł itp. bez budynków użyteczności publicznej, stanowiących osobny sektor;

- Budynków mieszkalnych dla których emisja CO2 stanowi 51,30% udziału całkowitej emisji na terenie gminy. W skład sektora obiektów mieszkalnych wchodzi zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna. Jednocześnie jest to sektor, na który władze gminy mogą mieć wpływ poprzez wprowadzenie systemu współfinansowania inwestycji, obniżających zużycie emisji

- Oświetlania,dla którego emisja CO2 stanowi 0,65% udziału całkowitej emisji na terenie gminy;

- Transportu ogółem,dla którego emisja CO2 stanowi 11,00% udziału całkowitej emisji na terenie gminy.

Analizowany obszar znajduje się w obrębie strefy dolnośląskie, dla której określana jest, w corocznych raportach WIOŚ, ocena jakości powietrza atmosferycznego. Zgodnie z raportem za rok 2013 w strefie tej występuje przekroczenie długoterminowego celu poziomu stężenia ozonu, stężenia wartości pyłu zawieszonego PM10 wraz ze stężeniem benzo(a)pirenu, a także arsenu pod względem ochrony zdrowia mieszkańców. Emisja substancji zanieczyszczających jest, w głównej mierze, spowodowana emisją komunalno-bytową, czyli niską emisją, z lokalnych kotłowni i palenisk, a także emisją komunikacyjną.

DZIAŁANIA PLANOWANE DO 2020 ROKU

## Długoterminowa strategia - cele i zobowiązania

Długoterminowa strategia niskoemisyjna Gminy Ząbkowice Śląskie do 2020 r. zawarta w Planie gospodarki niskoemisyjnej będzie obejmować działania polegające na:

- termomodernizacji budynków użyteczności publicznej;

- termomodernizacji budynków sektora mieszkaniowego;

- zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy;

- ograniczeniu zużycia energii finalnej w obiektach użyteczności publicznej;

- zwiększeniu efektywności energetycznej działań;

- zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń pochodzącej z sektora transportu.

Działania będą realizowane poprzez:

- określenie obszarów, na których przewiduje się uzupełnienie infrastruktury technicznej;

- wykorzystanie otwartego rynku energii elektrycznej;

- zapisy prawa lokalnego;

- uwzględnianie celów i zobowiązań w dokumentach strategicznych i planistycznych.

## Planowane działania krótko i długoterminowe

Planowane działania długoterminowe obejmują okres 2016-2020. W ramach zaplanowanych działań określono:

- zakres działania,

- podmioty odpowiedzialne za realizację,

- harmonogram uwzględniający terminy realizacji,

- szacowane koszty realizacji inwestycji,

- oszczędności energii finalnej,

- wielkość redukcji emisji CO2,

- wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 18 688 MWh w okresie 2016-2020,

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 3 396 MWh w okresie 2016-2020,

Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 10 118 Mg CO2 w okresie 2016-2020.

Tabela 52Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Ząbkowice Śląskie

| Nr działania | Sektor | Obiekt/ zadanie | Opis | Podmiot odpowie- dzialny | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Szacowane koszty | Źródło finansowania | Roczne oszczędności energii | Produkcja energii z OZE | Roczna redukcja emisji CO2 | Oszczędności energii do 2020 r. | Produkcja energii z OZE do 2020 r. | Roczna redukcja emisji CO2 do 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MWh/rok | MWh/rok | Mg CO2/rok | MWh | MWh | Mg CO2 |
|  | Budynki użyteczności publicznej | 2000000 ,00 zł | 2016-2020 | 2397 | 440 | 839 | 2688 | 440 | 4903 |
| 1 |  | Wdrożenie systemu zielonych zamówień/zakupów publicznych | Włączenie kryteriów oraz wymagań środowiskowych do procedur udzielania zamówień publicznych, możliwość stosowania oceny LCA (ocenę cyklu życia), poszukiwanie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ wyrobów i usług na środowisko w całym cyklu życia | Gmina Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 73 | 0 | 35 | 364 | 0 | 177 |
| 2 |  | Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym | Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej o powierzchni użytkowej 3 103 m2 poprzez ocieplenie budynków, modernizację systemu grzewczego i zastosowaniem kolektorów słonecznych i montaż systemu rekuperacji. | Dom Pomocy Społecznej / Gmina Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | bd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 540 | 20 | 185 | 540 | 20 | 185 |
| 3 |  | Termomodernizacja budynku ZDP przy ul. Dalekiej 19 | Termomodernizacja budynku należącego do Zarządu Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śląskich zlokalizowanego przy ul. Dalekiej 19. | ZDP Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | bd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 27 | 0 | 10 | 27 | 0 | 10 |
| 4 |  | Termomodernizacja budynków Powiatu Ząbkowickiego | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z modernizacją systemu grzewczego i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii będących w dyspozycji Powiatu Ząbkowickiego zlokalizowanych przy ul. Sienkiwicza 11; ul. Prusa 5; ul. Proletariatczyków 1, a także budynku LO przy ul. Powstańców Warszawy 8b, budynku po byłym LO przy ul. Bohaterów Getta 37 i budynku sali gimnastycznej przy ul. Powstańców Warszawy 4 | Starostwo Powiatowe w Ząbkowicach Śląskich | 2016-2020 | bd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 1540 | 352 | 528 | 1540 | 352 | 528 |
| 5 |  | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Sląskich | Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śląskich wraz z wymianą pieca centralnego ogrzewania przy ul. Powstańców Warszawy 7 | Powiatowy Urząd Pracy w Ząbkowicach Śląskich | 2016-2020 | bd* | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 27 | 0 | 10 | 27 | 0 | 10 |
| 6 |  | Termomodernizacja budynku przy ul. XX-lecia 52 w Ząbkowicach Śląskich | Przeprowadzenie robót termomdoernizacyjnych obiektu użytkowanego między innymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu na obszarze gminy Ząbkowice Śląskie wraz z modernizacją węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania z możliwością instalacji systemów opartych o odnawialne źródła energii | ZUS Oddział Wałbrzych / Zakład Gospodarki Komunalnej Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | bd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 140 | 32 | 48 | 140 | 32 | 48 |
| 7 |  | Modernizacja energetyczna budynku administracyjno – technicznego przy ul. Jasnej 44 | Wykonanie w szczególności robót termomodernizacyj-nych obiektu z ewetualnym zastosowaniem instalacji OZE | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2016-2020 | bd | Środki własne oraz dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego | 50 | 36 | 24 | 50 | 36 | 24 |
| 8 |  | Modernizacja energetyczna Domu Zakonnego oraz Kościoła ul. Piastowska 7 Ząbkowice Śląskie | Wykonanie m.in. robót termomodernizacyj-nych obiektów z ewetualnym zastosowaniem instalacji OZE | Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) ul. Piastowska 7 57-200 Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | 2 000 000 | Środki własne oraz dotacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 308 | 18 | 66 | 308 | 18 | 66 |
|  | Budynki mieszkalne | 2 400 000,00 zł | 2016-2020 | 2271 | 65 | 827 | 4975 | 223 | 1961 |
| 1 |  | Termomodernizacja obiektów mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy | Termomodernizacja 100 budynków mieszkalnych na terenie Gminy | mieszkańcy Gminy | 2016-2020 | nd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska, Program Ryś | 288 | 0 | 98 | 1440 | 0 | 491 |
| 2 |  | Montaż OZE na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy | Montaż OZE na 100 budynkach mieszkalnych (10 instalacji PV i 10 instalacji kolektorów słonecznych na rok) | mieszkańcy Gminy | 2016-2020 | nd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 0 | 29 | 5 | 0 | 144 | 25 |
| 3 |  | Modernizacja budynków wspólnot mieszkaniowych | Przeprowadzenie audytw energetycznych, prac projektowych i termomodernizacji wraz z modernizacją systemu grzewczego obiektów mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych w Ząbkowicach Śląskich | Wspólnoty mieszkaniowe | 2016-2020 | bd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 1540 | 0 | 528 | 1540 | 0 | 528 |
| 4 |  | Inwestycje przedsiębiorców z terenu Gminy realizowane w oparciu o program prioryetetowy Poprawa efektywności energetycznej – Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach | Inwestycje realizowane przez 10 przedsiębiorców z terenu Gminy | przedsiębiorcy | 2016-2020 | nd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 341 | 6 | 166 | 1705 | 29 | 832 |
| 5 |  | Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w budynkach mieszkalnych | Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie - Planowana jest realizacja programu KAWKA na terenie Gminy poprzez wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Planowane 100 inwestycji rocznie | mieszkańcy Gminy / Gmina Ząbkowice Śląskie | 2016-2018 | 2 400 000,00 zł | środki z Programu KAWKA | 94 | 10 | 28 | 282 | 30 | 84 |
| 6 |  | Inwestycje z zakresu ograniczenia zużycia energii elektrycznej w Legrand Polska Sp. Z o.o. | Inwestycje z zakresu indukcyjnego grzania układów plastyfikujących wtryskarek, zastosowaniem opraw LED do oświetlania hal produkcyjnych i magazynowych wraz z zastosowaniem kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej w spółce Legrand Polska w Ząbkowicach Śląskich. | Legrand Polska Sp. Z o.o. | 2016-2020 | bd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 8 | 20 | 1 | 8 | 20 | 1 |
|  | Ciepłownictwo | 0,00 zł | 2016-2020 | 2625 | 2500 | 249 | 2625 | 2500 | 249 |
| 1 |  | Modernizacja ciepłowni przy ul. Jasnej 44 | Etap I Wykonanie w szczególności robót modernizacyjnych systemu odpylania spalin dwóch kotłów | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2016-2020 | bd | Środki własne, dotacja m.in.: ze środków : Regionalnego Programu Operacyjnego, NFOŚiGW | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 |  | Modernizacja ciepłowni przy ul. Jasnej 44 | Etap II Wykonanie m.in.: modernizacji układu kotłowego (dwóch kotłów) z ewentualnym zastosowaniem współspalania biomasy wraz z infrastrukturą techniczno - pomocniczą, budowę kotła na biomasę o wydajności max 5MW wraz z infrastrukturą | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2016-2020 | bd | Środki własne, dotacja m.in.: ze środków : Regionalnego Programu Operacyjnego, NFOŚiGW | 2600 | 2500 | 247 | 2600 | 2500 | 247 |
| 3 |  | Modernizacja systemu cieplnego oraz infrastruktury pomocniczej | Wykonanie m.in.: modernizacji, rozbudowy sieci ciepłowniczej wraz węzłami cieplnymi z ewentualnym uwzględnieniem zapotrzebowania obiorców na ciepłą wodę użytkową | Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. | 2016-2020 | bd | Środki własne, dotacja m.in.: ze środków : Regionalnego Programu Operacyjnego, NFOŚiGW | 20 | 0 | 2 | 20 | 0 | 2 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport | 0,00 zł | 2016-2020 | 216 | 0 | 57 | 216 | 0 | 57 |
| 1 |  | Wdrażanie strategii niskoemisyjnych w transporcie | Zintegrowane centra przesiadkowe, tworzenie ścieżek i szlaków rowerowych wraz z ciągami dla pieszych | Gmina Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | bd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 216 | 0 | 57 | 216 | 0 | 57 |
|  | Oświetlenie | 0,00 zł | 2016-2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 |  | Modernizacja oświetlenia | Wymiana istniejącego oświetlenia na Rynku i ul. Reymonta w Ząbkowicach Śląskich na nowe latarnie z oprawą oświetleniową LED | Gmina Ząbkowice Śląskie | 2016-2017 | bd | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Zarządzanie energią | 0,00 zł | 2016-2020 | 146 | 0 | 71 | 728 | 0 | 355 |
| 1 |  | Spójna polityka energetyczna | Zarządzanie energią w obiektach użyteczności publicznej | Gmina Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 73 | 0 | 35 | 364 | 0 | 177 |
| 2 |  | Spójne planowanie przestrzenne inwestycji energetycznych | Zapewnienie spójności inwestycji realizowanych na terenie gminy z obowiązującymi dokumentami planistycznymi i strategicznymi gminy | Gmina Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 73 | 0 | 35 | 364 | 0 | 177 |
|  | Świadomość energetyczna | 0,00 zł | 2016-2020 | 1429 | 43 | 505 | 7147 | 214 | 2526 |
| 1 |  | Rozbudowa strony www gminy | Rozbudowa istniejącej strony www o nowe i bardziej dostępne dla mieszkańców informacje dotyczące ochrony środowiska | Gmina Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 476 | 14 | 168 | 2382 | 71 | 842 |
| 2 |  | Współpraca z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie Gminy | Współpraca polegająca na prowadzeniu kampanii informacyjnych i promocyjnych w zakresie efektywności energetycznej oraz zrównoważonego rozwoju. | Gmina Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 953 | 29 | 337 | 4765 | 143 | 1684 |
| 3 |  | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z aktualizacją bazy PGN | Zadanie polega na bieżącej aktualizacji dokumentu PGN wraz z bazą emisji w związku ze zmianami zachodzącymi na terenie gminy | Gmina Ząbkowice Śląskie | 2016-2020 | b/n | własne oraz dotacje lub instrumenty finansowe: Regionalny Program Operacyjny, Program Infrastruktura i Środowisko, Fundusze Ochrony Środowiska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RAZEM: | 2 400 000,00 zł | 2016-2020 | 9085 | 3049 | 2549 | 18381 | 3378 | 10052 |

Źródło: Opracowanie własne

Skróty wykorzystywane w tabeli:

b/n- beznakładowe

bd- brak danych

nd- nie dotyczy

# FINANSOWANIE INWESTYCJI UJĘTYCH W PLANIE

Szereg obiektywnych czynników zewnętrznych pozwala stwierdzić, że pełna realizacja Planu będzie trudna bez wsparcia finansowego planowanych zadań inwestycyjnych.

Co prawda Gmina nie może narzucić mieszkańcom obowiązku wymiany źródeł ogrzewania, może ich jednak do tego zachęcać. Pozwalają na to znowelizowane przepisy (m.in. ustawa – prawo ochrony środowiska), które umożliwiają, by takie przedsięwzięcia, jak wymiana i modernizacja kotłów, były dofinansowane ze środków własnych gmin, ale i przy udziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## Środki krajowe

### Działania wspierane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Programy, finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, są skierowane do samorządów terytorialnych w celu umożliwienia realizacji zadań mających na celu poprawę stanu powietrza atmosferycznego oraz promowania odnawialnych źródeł energii. Zadania te są realizowane z korzyścią dla pojedynczego mieszkańca, jak i dla całej gminy oraz terenu województwa.

Niniejsze opracowanie stanowić może jeden z załączników do wniosku do WFOŚiGW              w Rzeszowie o ubieganie się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych dla zakresu wynikającego z Planu. Samorząd może starać się w ten sposób o dofinansowanie również dla swoich mieszkańców.

Finansowanie zadań z dziedziny ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowane jest przez Fundusz w formie:

- udzielania oprocentowanych pożyczek, w tym pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,

- udzielania dotacji, w tym dopłat do oprocentowania kredytów bankowych.

Dotacje i pożyczki mogą być udzielane na:

- Edukację ekologiczną,

- Ochronę i zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi:

  - gospodarkę ściekową,

  - gospodarkę zasobami wodnymi,

- Ochronę atmosfery,

- Ochronę różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów,

- Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochronę powierzchni ziemi,

- Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym lub poważnym awariom i usuwanie ich skutków,

- Inne zadania określone w planie działalności Funduszu.

### Programy realizowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska                 i Gospodarki Wodnej i/lub Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska                           i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje wdrażanie następujących programów w latach 2015 – 2020 w zakresie ochrony atmosfery:

### Program priorytetowy KAWKA

KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Celem programu będzie zmniejszenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w związku 
z projektowaniem i budową nowych energooszczędnych budynków użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Program wdrażany jest w latach 2015-2018 w trybie ciągłym. Możliwe jest uzyskanie dotacji wynoszącej do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z czego 45 % kosztów 
ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, przy założeniu, iż przedsięwzięcie będzie: ujęte w obowiązującym programie ochrony powietrza opracowanym zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska i Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych oraz zlokalizowane na obszarze miejscowości powyżej 5 000 mieszkańców (ograniczenie ilościowe nie dotyczy miejscowości o charakterze uzdrowiskowym), na którym w przynajmniej 2 latach w okresie ostatnich 4 lat, poprzedzających złożenie wniosku do WFOŚiGW przez beneficjenta końcowego, w ocenie rocznej jakości powietrza wykonanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, 
w oparciu o pomiary lub modelowanie, zidentyfikowano co najmniej jeden obszar, na którym jednocześnie przekroczone zostały normy jakości powietrza w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji 
w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031) w odniesieniu do:

- poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 określonego jako średnia 
24-godzinna;

- poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10;

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące przedsięwzięcia:

- przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, w szczególności:

  - likwidacja lokalnych źródeł ciepła tj.: indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych, kotłowni zasilających kilka budynków oraz kotłowni osiedlowych 
i podłączenie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej lub ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki) spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

  - rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów (ogrzewanych ze źródeł lokalnych przy wykorzystywaniu paliwa stałego) 
do centralnego źródła ciepła wraz z podłączeniem obiektów do sieci;

- zastosowanie kolektorów słonecznych celem obniżenia emisji w lokalnym źródle ciepła opalanym paliwem stałym bądź celem współpracy ze źródłem ciepła zastępującym źródło ciepła opalane paliwem stałym;

- zakup aparatury dla kontroli rodzaju stosowanych paliw i pomiaru emisji (dotyczy jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana);

- kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów końcowych z wyłączeniem osób fizycznych) pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym prowadzenia zakazu stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych;

- utworzenie baz danych (dotyczy jeżeli beneficjentem końcowym jest jednostka samorządu terytorialnego lub instytucja przez nią wskazana) pozwalających 
na inwentaryzację źródeł emisji.

### Program priorytetowy: Poprawa efektywności energetycznej. Ryś – termomodernizacja budynków jednorodzinnych

Celem programu będzie zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów w wyniku poprawy efektywności wykorzystania energii w istniejących jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Program wspierać będzie działania związane z termomodernizacją budynków jednorodzinnych poprzez udzielenie pożyczki z dotacją na sporządzenie oceny energetycznej budynku, stworzenie odpowiedniej dokumentacji projektowej, a także zakup i montaż materiałów i urządzeń do prac termoizolacyjnych i modernizacyjnych źródeł ciepła.

Beneficjentami Programu będą osoby fizyczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe. Program wdrażany będzie od 2015 roku, a uzyskana wysokość dotacji zależy od podjętych działań i wynosi do 40 %.

### Program Priorytetowy: Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup                     i montaż mikroinstalacji

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł, poprzez zakup i montaż małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, do produkcji energii elektrycznej lub ciepła dla osób fizycznych oraz wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.

Program realizowany będzie w latach 2015 - 2022, a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Dofinansowaniu podlegać będą następujące przedsięwzięcia polegające na zakupie 
i montażu małych instalacji lub mikroinstalacji następujących odnawialnych źródeł 
do produkcji energii elektrycznej lub ciepła:

- źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;

- systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp;

- małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe;

- mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Program obejmuje uzyskanie pożyczki wraz z dotacją oprocentowaną 1 % w skali roku na okres nie dłuższy niż 15 lat. Wysokość dotacji od 2016 roku wynosi 15 lub 30 % w zależności od źródła ciepła. Na jeden budynek mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.

### Kredyty realizowane przez Bank Ochrony Środowiska

Dla beneficjentów indywidualnych BOŚ oferuje kredyty z dopłatą z WFOŚiGW, NFOŚiGW, kredyty na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska, kredyty termomodernizacyjne i remontowe, kredyty na zaopatrzenie wsi w wodę.

### Kredyt na urządzenia ekologiczne

Kredyt na zakup i montaż wyrobów i urządzeń służących ochronie Środowiska. W tej grupie mieszczą się takie produkty jak: kolektory słoneczne, pompy ciepła, rekuperatory, przydomowe oczyszczalnie ścieków, systemy dociepleń budynków i wiele innych. Beneficjentami mogą być zarówno klienci indywidualni, mikroprzedsiębiorstwa jak 
i wspólnoty mieszkaniowe.

Okres kredytowania wynosi do 8 lat, a maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym 
z poniższych przypadków

- Gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą,

- Gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie,

- Gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń 
i  wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu.

## Środki europejskie

### Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny.

Na potrzeby realizacji zadań założonych w Programie Gospodarki Niskoemisyjnej, szczególnie interesujące będą następujące osie priorytetowe w ramach których będzie można ubiegać się o środki pomocowe:

- I. Oś priorytetowa – Zmniejszenie gospodarki emisyjnej, realizowana poprzez następujące priorytety inwestycyjne:

  - wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

  - promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;

  - wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, 
w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym;

  - rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających 
na niskich i średnich poziomach napięcia;

  - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu;

  - promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

- II. Oś priorytetowa – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

  - odejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i propagowanie działań służących zmniejszeniu hałasu.

- III. Oś priorytetowa - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

  - rozwój i usprawnianie przyjaznych środowisku (w tym o obniżonej emisji hałasu) i niskoemisyjnych systemów transportu, w tym śródlądowych dróg wodnych i transportu morskiego, portów, połączeń multimodalnych 
oraz infrastruktury portów lotniczych, w celu promowania zrównoważonej mobilności regionalnej i lokalnej.

- VI. Oś priorytetowa – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

  - promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.

- VII. Oś priorytetowa – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, realizowana przez następujące priorytet inwestycyjny:

  - zwiększenie efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

### Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 jest podstawowym elementem II filara Wspólnej Polityki Rolnej. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi 
i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

Dla realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej będą inwestycje wspierane w  Priorytecie 5 (P5), Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którym jest:

- P5: Promowanie efektywnego gospodarowania zasobami i wspieranie przechodzenia wsektorach rolnym, spożywczym i leśnym na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu,

oraz przypisany cel:

- C5: Ułatwianie dostaw i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, produktów ubocznych, odpadów i pozostałości oraz innych surowców nieżywnościowych 
dla celów biogospodarki.

W ramach szeroko rozumianej gospodarki niskoemisyjnej, ze środków polityki spójności (PS) w zakresie energetyki będą realizowane projekty obejmujące wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych i rozwoju sieci dla OZE.

W obszarze OZE przewidywana jest budowa jednostek wytwarzania energii wykorzystujących energię wiatru, biomasę i biogaz, a także energię słońca, geotermii oraz wody wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Z uwagi na  niedostateczny poziom rozwoju sieci elektroenergetycznej w Polsce, w stosunku do  nagłego wzrostu potrzeb przesyłu mocy, wynikających z planowanych inwestycji w zakresie OZE, wsparcie zostanie skierowane też na projekty dotyczące budowy oraz modernizacji sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

### Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej skierowanej przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein do państw członkowskich Unii Europejskiej. Głównym zadaniem funduszy norweskich i funduszy EOG jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwami korzystającymi ze wsparcia.

Na dzień zakończenia prac nad Programem Gospodarki Niskoemisyjnej nie zostały podpisane umowy w zakresie kontynuacji, pomocy dla państw członkowskich UE. Jednakże w okresie programowania 2009-2014, Polska otrzymała pomoc w wysokości 570 mln EUR, 
z czego duża kwota skierowana została na finansowanie projektów w ramach Programu: Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii. Celem wskazanego programu była redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia powietrza 
oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii. Dofinansowanie mogły otrzymać następujące typy projektów:

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

- wymiana przestarzałych źródeł ciepła dla budynków użyteczności publicznej 
(moc do 5 MW),

- modernizacja węzłów cieplnych o łącznej mocy do 3 MW dla budynków użyteczności publicznej.

Można przypuszczać, że kolejna pula pomocowa, w dużej części również będzie stanowiła dofinansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska, w tym powietrza, inwestycji z  zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy łącznie służących ograniczeniu niskiej emisji i będzie stanowić jedno ze źródeł realizacji założeń Programu Gospodarki Niskoemisyjnej.

### Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

21 stycznia 2015 roku, Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w wersji zaakceptowanej przez Komisję Europejską w dniu 18 grudnia 2014 roku.

Cele Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014‐2020 (RPO WD) są odpowiedzią na wyzwania rozwojowe regionu, określone w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020, strategiach krajowych (m.in. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030, Strategia Rozwoju Kraju 2020, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego) oraz europejskiej Strategii Europa 2020.

Cel główny programu określony został jako: Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia jego mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Dla finansowania założonych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej projektów inwestycyjnych, kluczowe będzie wdrażanie Osi priorytetowej 3: Gospodarka niskoemisyjna i następujące priorytety.

Priorytet inwestycyjny: Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych:

Cel szczegółowy: Zwiększony poziom produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
w województwie dolnośląskim.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na budowie oraz modernizacji 
(w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, np.: energii słonecznej, energii wiatru, energii geotermalnej i biopaliw (biogaz, biomasa, bioolej‐ jedynie II i III generacji), energii spadku wody (wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących, wyposażonych 
w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej), mające na celu produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. W ramach priorytetu finansowana będzie również budowa i modernizacja sieci elektroenergetycznej umożliwiającej przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
do systemów dystrybucyjnych i Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Priorytet inwestycyjny: Efektywność energetyczna w MŚP

Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna w MŚP.

Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące głębokiej modernizacji energetycznej obiektów, w tym wymiany lub modernizacji źródła energii, mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji). W przypadku inwestycji w urządzenia 
do ogrzewania wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie 
w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie. Dofinansowanie uzyskają projekty, których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 25%. Dodatkowo będzie możliwe wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE. W ramach priorytetu finansowane będą przedsięwzięcia zakładające zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie oraz wprowadzenie systemów zarządzania energią). Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich inwestycji 
był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów. Obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje takich projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych dla przedsiębiorstwa. Preferowane powinny być instrumenty finansowe w przypadku powyższych inwestycji. Możliwość użycia instrumentów finansowych na tego typu projekty będzie przedmiotem oceny ex‐ante zgodnie z wymaganiami artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Priorytet inwestycyjny: Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej 
i sektorze mieszkaniowym

Cel szczegółowy: Zwiększona efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej 
i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

W ramach priorytetu możliwa będzie realizacja projektów dotyczących m.in. ocieplenia obiektów, modernizacji systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji, oraz instalacji OZE (z wyłączeniem źródeł 
w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji) na potrzeby modernizowanych energetycznie budynków. W przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania) wsparcie może zostać udzielone na odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę 
lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2
i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie 
do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

W ramach priorytetu możliwe do realizacji będą również, jako projekty demonstracyjne, publiczne inwestycje w zakresie budownictwa o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych w budynkach użyteczności publicznej.

Realizowane przedsięwzięcia wynikać powinny z planów gospodarki niskoemisyjnej. Ponieważ warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii i redukcji emisji w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów, obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje takich projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii 
oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych. Dofinansowanie uzyskają projekty, których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 25%. Zarówno w przypadku budynków użyteczności publicznej, jak i mieszkaniowych 
nie wyklucza się zastosowania różnych form partnerstwa publiczno‐prywatnego 
przy realizacji projektów biorąc pod uwagę inne dostępne mechanizmy wsparcia tego sektora. Preferowane powinny być instrumenty finansowe w przypadku powyższych inwestycji. Możliwość użycia instrumentów finansowych na tego typu projekty będzie przedmiotem oceny ex‐ante zgodnie z wymaganiami artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Priorytet inwestycyjny: Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

Cele szczegółowe:

- 3.4.1.	Ograniczona niska emisja transportowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.

- 3.4.2.	Ograniczona niska emisja kominowa w ramach kompleksowych strategii niskoemisyjnych.

Dla celu 3.4.1

Inwestycje w transport miejski ramach PI będą przyczyniać się do osiągnięcia niskoemisyjnej 
i zrównoważonej mobilności w miastach. Muszą one wynikać z przygotowanych przez samorządy planów, zawierających odniesienia do kwestii przechodzenia na bardziej ekologiczne i zrównoważone systemy transportowe w miastach. Funkcję takich dokumentów mogą pełnić plany dotyczące gospodarki niskoemisyjnej lub Strategie ZIT lub plany mobilności miejskiej. Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia lub wskazywać adekwatne obowiązujące dokumenty zawierające odniesienia do takich kwestii jak np.: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, intermodalność, transport drogowy, zarzadzanie mobilnością, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych (ITS), logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania 
czy promocja ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa 
i pojazdy). Wsparciem objęte będą projekty związane ze zrównoważoną mobilnością miejską i podmiejską dotyczące zakupu oraz modernizacji niskoemisyjnego taboru szynowego 
i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich a także inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast np. P&R, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, drogi rowerowe, ciągi piesze, itp. Ponadto inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz systemami zarządzania ruchem i energią.

Inwestycje dotyczące transportu miejskiego w ramach PI powinny ponadto spełniać poniższe warunki:

- Inwestycje z RPO będą komplementarne z inwestycjami realizowanymi w ramach właściwych krajowych programów operacyjnych. W przypadku miast wojewódzkich 
i powiązanych z nimi funkcjonalnie obszarów instrumentem koordynacji jest Strategia ZIT.

- Inwestycje w drogi lokalne lub regionalne mogą być finansowane jedynie jako niezbędny i uzupełniający element projektu dotyczącego systemu zrównoważonej mobilności miejskiej. Samodzielne projekty dotyczące wyłącznie infrastruktury drogowej nie będą akceptowane w ramach PI.

- W miastach posiadających transport szynowy (tramwaje) preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego poprzez inwestycje w infrastrukturę szynową i tabor.

- Jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika potrzeba zakupu autobusów, dozwolony jest zakup pojazdów spełniających normę emisji spalin 
co najmniej EURO VI. Priorytetowo będzie jednak traktowany zakup pojazdów 
o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.).

- Zakupowi niskoemisyjnego taboru powinny towarzyszyć inwestycje w niezbędną dla właściwego funkcjonowania zrównoważonej mobilności infrastrukturę. Inwestycje 
te nie będą obejmowały prac remontowych, jak również nie będą dotyczyły bieżącego utrzymania infrastruktury.

Dla celu 3.4.2

Wszystkie projekty dotyczące zwalczania emisji kominowej będą musiały być zgodne 
z Planami Gospodarki Niskoemisyjnej. Ponadto, mając na uwadze wnioski i zalecenia wynikające z Programu Ochrony Powietrza dla województwa dolnośląskiego interwencja będzie skierowana głównie na wymianę i dostosowanie do wybranych rodzajów paliw, źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych. Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje 
w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby. Inwestycje muszą przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii. W związku z tym, głównym zadaniem będzie sukcesywna likwidacja nieekologicznych źródeł ciepła, wymiana na nowe, a tym samym zmniejszanie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wspierane będą działania związane z modernizacją systemów grzewczych (wymiana źródła ciepła wraz 
z podłączeniem, połączona z odchodzeniem od wysokoemisyjnych paliw stałych), mających na celu redukcję emisji „kominowej” w budynkach jednorodzinnych, które mogą 
być uzupełniane poprzez instalację OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji). Wsparcie będzie realizowane w ramach programów o charakterze prosumenckim (odbiorcą końcowym pomocy byliby wówczas mieszkańcy), inicjowanych przez jst lub innych beneficjentów. Warunkiem wstępnym realizacji inwestycji będzie przeprowadzenie właściwej oceny potrzeb i metod osiągnięcia oszczędności energii 
i redukcji emisji w sposób opłacalny, tak aby czynnikiem decydującym o wyborze takich inwestycji był najlepszy stosunek wykorzystania zasobów do osiągniętych rezultatów, obowiązkowym warunkiem poprzedzającym realizacje projektów będzie przeprowadzenie audytów energetycznych, które posłużą do weryfikacji faktycznych oszczędności energii oraz wynikających z nich wymiernych skutków finansowych.

Wspomniane inwestycje mogą zostać wsparte jedynie w przypadku, gdy podłączenie 
do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

Preferowane powinny być instrumenty finansowe w przypadku powyższych inwestycji. Możliwość użycia instrumentów finansowych na tego typu projekty będzie przedmiotem oceny ex‐ante zgodnie z wymaganiami artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

Priorytet inwestycyjny: Wysokosprawna kogeneracja

Cel szczegółowy: Zwiększona produkcja energii w wysokosprawnych instalacjach w regionie.

Wspierane będą przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji (również wykorzystujące OZE) wraz z niezbędnymi przyłączeniami, jak również działania mające 
na celu zastąpienie istniejących jednostek wytwarzania energii, jednostkami 
w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji. Wsparcie otrzyma budowa, uzasadnionych 
pod względem ekonomicznym, nowych instalacji wysokosprawnej kogeneracji 
o jak najmniejszej z możliwych emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń powietrza. 
W przypadku nowych instalacji powinno zostać osiągnięte co najmniej 10% uzysku efektywności energetycznej w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii. Ponadto wszelka przebudowa istniejących instalacji na wysokosprawną kogenerację musi skutkować redukcją CO2 o co najmniej 30% w porównaniu do istniejących instalacji.

Dopuszczona jest pomoc inwestycyjna dla wysokosprawnych instalacji spalających paliwa kopalne pod warunkiem, że te instalacje nie zastępują urządzeń o niskiej emisji, 
a inne alternatywne rozwiązania byłyby mniej efektywne i bardziej emisyjne.

Ponadto dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące rozbudowy 
i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych pod warunkiem dopuszczenia możliwości takiego wsparcia w ramach RPO WD 2014‐2020, poprzez stosowne zapisy w Umowie Partnerstwa. Preferowane powinny być instrumenty finansowe w przypadku powyższych inwestycji. Możliwość użycia instrumentów finansowych na tego typu projekty będzie przedmiotem oceny ex‐ante zgodnie z wymaganiami artykułu 37 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO

## Ochrona ptaków podczas wykonywania prac termomodernizacyjnych

Poniżej została zacytowana opinia Ministerstwa Środowiska i GDOŚ dotyczące kratowania otworów stropodachów:„Stropodach, w którym kiedykolwiek przebywały ptaki, w świetle przepisów prawa jest siedliskiem ptaków. Zgodnie z opinią Ministerstwa Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) zakratowanie czy inny sposób zamknięcia otworów takiego stropodachu, nawet poza sezonem lęgowym, jest niszczeniem siedlisk ptaków. Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2014 (tekst jednolity Dz. U. 2013 nr poz. 627 z późn. zm.). oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 października 2014 roku w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. 2014 poz. 1348).

Stropodachy stanowią siedliska wielu gatunków ptaków, w tym podstawowe siedlisko jerzyka, gatunku ściśle chronionego. Niemal z każdego stropodachu korzystają, lub kiedykolwiek korzystały ptaki. Jakiekolwiek zamykanie otworów wentylacyjnych takiego stropodachu jest niszczeniem siedlisk ptaków. Dlatego zgodnie z prawem otwory wentylacyjne takiego stropodachu nie mogą być zakratowane bez zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nawet po sezonie lęgowym.

Siedliska takie jak szczeliny elewacji nie mogą być oczywiście zachowane w remontowanym budynku. Inwestor niszcząc te siedliska w czasie remontu jest zobligowany do kompensacji przyrodniczej, którą powinna mu wyznaczyć RDOŚ.

Zamykanie otworów wentylacyjnych stropodachów nie jest wymagane przez prawo budowlane. Prawo budowlane wymaga kratowania jedynie przewodów będących częścią systemu wentylacji lub klimatyzacji budynku (typu wentylacji mieszkań i innych użytkowanych pomieszczeń). Jest korzystne dla bezpieczeństwa ludzi i ptaków, ponieważ zakratowanie przewodów kominowych uniemożliwia ptakom wpadnięcie do nich (co może się skończyć śmiercią) lub zatkanie ich gniazdem. Otwory wentylacyjne stropodachu nie należą do kategorii otworów, które prawo budowlane nakazuje kratować lub zabezpieczać w inny sposób przed dostępem ptaków.”

## Zakres oddziaływania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na środowisko

„Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ząbkowice Śląskie” nie wyznacza ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a realizacja postanowień tego dokumentu, przy przestrzeganiu odpowiednich procedur bezpiecznego postępowania oraz przepisów bhp, nie powinna spowodować wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego. Ponadto wszelkie ustalenia zawarte w ww. dokumencie dotyczą obszaru mieszczącego się wyłącznie w granicach miasta Gminy Ząbkowice Śląskie. Program w swoich założeniach i celach nie będzie oddziaływał transgranicznie.

Uwzględniając również zapisy Dyrektywy ptasiej planowane działania nie będą oddziaływać negatywnie na populacje ptaków jak również na ochronę siedlisk poszczególnych gatunków.

Ocenia się, że Plan w zasadniczy sposób może przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie. Działania wynikające
z przedmiotowego dokumentu zostaną zrealizowane i zaprojektowane w sposób minimalizujący negatywne oddziaływanie na środowisko naturalne.

Charakter planowanych działań, rodzaj i skala oddziaływań na środowisko oraz cechy obszaru objętego spodziewanym oddziaływaniem powodują, że realizacja zadań proponowanych w Programie, nie spowoduje znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Realizacja działań przewidzianych w Planie nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko w zakresie zdrowia i życia ludzi. Jednocześnie dokument nie wyznacza ram dla późniejszych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, czy też posiadających potencjalny wpływna środowisko. Ponadto przewidywane jest, że dla każdej inwestycji wskazanej w Planie niezbędne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

# PODSUMOWANIE

Opracowany w dokumencie plan działań do 2020 r. pozwoli na osiągnięcie założonych celów ograniczenia zużycia energii finalnej, redukcji emisji CO2 oraz wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Tabela 53 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2016-2020

|  | Oszczędności energii do 2020 r. | Produkcja energii z OZE do 2020 r. | Roczna redukcja emisji CO2 do 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/rok | MWh/rok | Mg CO/rok |
| Budynki użyteczności publicznej | 2996 | 458 | 4970 |
| Budynki mieszkalne | 4975 | 223 | 1961 |
| Ciepłownictwo | 2625 | 2500 | 249 |
| Transport | 216 | 0 | 57 |
| Oświetlenie | 1 | 1 | 1 |
| Zarządzanie energią | 728 | 0 | 355 |
| Świadomość energetyczna | 7147 | 214 | 2526 |
| RAZEM: | 18688 | 3396 | 10118 |

Źródło: Opracowanie własne

Zaplanowane do realizacji działania na lata 2016-2020 pozwolą na:

Efekty planowanych działań do 2020 r. przedstawiają się następująco:

- Prognozowane oszczędności energii na poziomie 18 688 MWh w okresie 2016-2020,

- Prognozowany wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych 3 396 MWh w okresie 2016-2020,

- Prognozowana redukcja emisji CO2 na poziomie 10 118 Mg CO2 w okresie 2016-2020.

Możliwość realizacji założonych działań będzie zależeć od wsparcia finansowego ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nowej perspektywy finansowa UE na lata 2014-2020.

Procentowy udział poszczególnych zadań w możliwej do osiągnięcia sumarycznej ilości zaoszczędzonej energii finalnej oraz redukcji emisji CO2, został przedstawiony na poniższych wykresach

Wykres 18 Oszczędność energii finalnej do 2020 r. w podziale na zadania

Źródło: opracowanie własne

Wykres 19 Redukcja emisji CO2 do 2020 r. w podziale na zadania

Źródło: Opracowanie własne

# LITERATURA

- Ustawy i inne akty prawne:

  - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2012 poz. 1059z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1649 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2014 poz. 1232 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (t.j. Dz.U. 2011 nr 94 poz. 551 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1232  z późn. zm.)

  - Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z późn. zm.)

  - Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r

  - Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r., zmieniona dyrektywą 2009/29/WE

  - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE  z dnia 23 kwietnia 2009 r.

- Literatura przedmiotu:

  - BertoldiPaolo, BornásCayuelaDamian, MonniSuvi, de Raveschoot Ronald PiersPORADNIK „Jak opracować plan działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)?”,Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités”, Kraków 2012

  - HławiczkaS. i in., „Nowe podejście do oceny niskiej emisji z ogrzewania mieszkań w kształtowaniu stężeń pyłu na obszarze Miasta. I. Inwentaryzacja źródeł emisji i modelowanie emisji” S. Hławiczka i in., 
w: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 47, s.22-46, 2011

  - Płonka Patrycja „Gromadzenie danych i opracowanie Planu działań 
na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)”,

  - RobakiewiczM., „Ocena cech energetycznych budynków”, Biblioteka Fundacji Poszanowania Energii, 2005

  - Woś, A. (2010). Klimat Polski w drugiej połowie XX wieku. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

- Inne opracowania:

  - Warsztaty „Plan działań na rzecz zrównoważonej energii – przygotowanie i wdrażanie” Kraków, 9.03.2012- materiały informacyjne,

  - Zużycie paliw i nośników energii w 2013 r., GUS, Departament Produkcji, Warszawa 2014

  - Strategia „Europa 2020”

  - Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

  - Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 z perspektywą  do roku 2012

  - Drugi Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski

  - Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych

  - Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności

  - Strategia Rozwoju Kraju 2020

  - Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej

  - Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

  - Wojewódzki Program Ochrony Środowiska Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021 roku

  - Program Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska

  - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Środa Śląska na lata 2011-2014 z perspektywą do 2018 roku

  - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020

  - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

  - Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020

  - Strategia rozwoju gospodarczego powiatu ząbkowickiego

  - Strategia Rozwoju Gminy Ząbkowice-Śląskie na lata 2014-2020

  - Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Ząbkowice Śląskie

- Strony www:

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, www.nfosigw.gov.pl/,

  - Bank Danych Lokalnych, GUS, http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks

# Spisy rysunków, tabel i wykresów

## SPIS RYSUNKÓW

Rysunek 1 Mapa Gminy Ząbkowice Śląskie	38

## SPIS TABEL

Tabela 1Proponowane wskaźniki monitoringu realizacji planowanych działań	19

Tabela 2 Zgodność założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z wybranymi Dyrektywami UE	22

Tabela 3 Dane na temat podziału administracyjnego Gminy Ząbkowice Śląskie	37

Tabela 4Stan ludności Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2010-2014	38

Tabela 5 Najważniejsze wskaźniki demograficzne dla Gminy Ząbkowice Śląskie w 2013 roku	39

Tabela 6Zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2010 - 2013	39

Tabela 7 Komunalne zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2011– 2013	40

Tabela 8Podmioty gospodarcze według klas wielkości na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2010– 2014	41

Tabela 9Użytki rolne na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2010 roku	42

Tabela 10Powierzchnia gruntów leśnych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2013 roku	42

Tabela 11 Zestawienie danych technicznych kotłów instalacji energetycznego spalania paliw – Ciepłownia przy ul. Jasnej 44	44

Tabela 12 Zestawienie długości odcinków sieci „Jasna”	47

Tabela 13Zestawienie długości odcinków sieci „FAEL”	47

Tabela 14Produkcja energii cieplnej [GJ] w instalacji energetycznego spalania paliw przy ulicy Jasnej 44 w Ząbkowicach Śląskich w latach 2013 – 2015	48

Tabela 15 Wykaz odbiorców ciepła w 2013 roku	48

Tabela 16Gazociągi wysokiego ciśnienia	53

Tabela 17Stacje i inne obiekty systemu przesyłowego	53

Tabela 18Długość sieci gazowej w latach 2010-2014	53

Tabela 19Liczba czynnych przyłączy w latach 2010-2014	54

Tabela 20Liczba odbiorców w latach 20120-2014 z rozbiciem na grupy taryfowe	54

Tabela 21Liczba odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie	58

Tabela 22Ilość energii elektrycznej dostarczonej do odbiorców na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w poszczególnych grupach taryfowych w latach 2010-2012	58

Tabela 23 Wskaźniki opisujące zasoby mieszkaniowe na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2013 roku	60

Tabela 24Urządzenia techniczno-sanitarne w mieszkaniach na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w latach 2010 – 2013	60

Tabela 25 Budownictwo jednorodzinne w Gminie Ząbkowice Śląskie w latach 2010 - 2014 roku	61

Tabela 26 Zestawienie danych z budynków wielorodzinnych ZN Sezam	61

Tabela 27 Podział odpowiedzi uzyskanych według rodzajów budynków	62

Tabela 28 Liczba mieszkańców w mieszkaniach zlokalizowanych na terenie Gminy	62

Tabela 29 Lata budowy budynków zlokalizowanych na terenie Gminy	63

Tabela 30 Powierzchnia mieszkań zlokalizowanych na terenie Gminy	63

Tabela 31 Stan docieplenia budynków zlokalizowanych na terenie Gminy	64

Tabela 32 Stan okien w budynkach zlokalizowanych na terenie Gminy	64

Tabela 33 Mieszkania w podziale na typy ogrzewania	64

Tabela 34 Stosowane obecnie paliwo i energia	65

Tabela 35 Stan techniczny kotłów na terenie Gminy	65

Tabela 36 Wykorzystanie OZE na terenie Gminy	66

Tabela 37 Czy planowany jest montaż OZE?	67

Tabela 38 Typy planowanych inwestycji w OZE	67

Tabela 39 Czy planowany montaż OZE jest uzależniony od otrzymania dofinansowania?	68

Tabela 40 Miejsce pracy mieszkańców	69

Tabela 41 Sposób dotarcia do pracy mieszkańców	69

Tabela 42 Czy planowane są prace związane z termomodernizacją budynków?	70

Tabela 43 Zakres planowany prac termomodernizacyjnych	71

Tabela 44 Wymiana starego kotła na nowy - planowane wykorzystanie paliwa	71

Tabela 45 Czy planowane prace termomodernizacyjne uzależnione są od otrzymania dofinansowania?	72

Tabela 46 Liczba pojazdów na terenie Gminy Ząbkowice Śląskie w 2013 roku	73

Tabela 47 Wskaźniki emisji dla paliw stosowanych na terenie Gminy dane za rok 2013	77

Tabela 48 Wskaźniki ekwiwalentu CO2 dla innych gazów (wybranych)	77

Tabela 49Emisja CO2 wynikająca z zużycia energii elektrycznej	78

Tabela 50Końcowe zużycie energii w Gminie Ząbkowice Śląskie w 2013 roku	79

Tabela 51 Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Ząbkowice Śląskie w 2013 roku	79

Tabela 52Planowane działania krótko i długoterminowe Gminy Ząbkowice Śląskie	86

Tabela 53 Podsumowanie planowanych efektów działań na lata 2016-2020	117

## SPIS WYKRESÓW

Wykres 1 Podział odpowiedzi uzyskanych według rodzajów budynków	62

Wykres 2 Liczba mieszkańców w mieszkaniach zlokalizowanych na terenie Gminy	63

Wykres 3 Stan docieplenia budynków zlokalizowanych na terenie Gminy	64

Wykres 4 Mieszkania w podziale na typy ogrzewania	64

Wykres 5 Stan techniczny kotłów na terenie Gminy	66

Wykres 6 Wykorzystanie OZE na terenie Gminy	66

Wykres 7 Czy planowany jest montaż OZE?	67

Wykres 8 Typy planowanych inwestycji w OZE	68

Wykres 9 Czy planowany montaż OZE jest uzależniony od otrzymania dofinansowania?	68

Wykres 10 Miejsce pracy mieszkańców	69

Wykres 11 Sposób dotarcia do pracy mieszkańców	70

Wykres 12 Czy planowane są prace związane z termomodernizacją budynków?	70

Wykres 13 Zakres planowany prac termomodernizacyjnych	71

Wykres 14 Wymiana starego kotła na nowy - planowane wykorzystanie paliwa	72

Wykres 15 Czy planowane prace termomodernizacyjne uzależnione są od otrzymania dofinansowania?	72

Wykres 16Końcowe zużycie energii w Ząbkowice Śląskie w 2013 roku	81

Wykres 17Emisje CO2 lub ekwiwalentu CO2 w Ząbkowice Śląskie w 2013 roku	81

Wykres 18 Oszczędność energii finalnej do 2020 r. w podziale na zadania	118

Wykres 19 Redukcja emisji CO2 do 2020 r. w podziale na zadania	118

# Footnotes

DYREKTYWA RADY 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli, zwana popularnie Dyrektywą IPPC (ang. IntegratedPollutionPrevention and Control)